문서번호	건축과-9596
결재일자	2020.5.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

주무관		건축안전팀장		건축과장		도시관리국장
전은우		김춘식		이경도		05/20 김영식
협조
	건축기획팀장		길성호
	건축관리팀장		이승찬
	건축민원팀장		김국환

★ ◉

2020년도 해빙기 대비 안전점검 결과보고

2020.  5.

(건 축 과)

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 [√] 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 [ ] 공약(약속)사업 [ ] 계속사업 [√] 인센티브/공모사업 [ ]
소통·갈등분야 고려사항		●	구민			:	유 [ ] ( ) 무 [ ]
		●	전문가			:	유 [√] ( 건축사, 건축구조기술사 ) 무 [ ]
		●	이해당사자			:	유 [√] ( 안전점검대상 소유자 ) 무 [ ]
		●	갈등발생요인			:	유 [ ] ( ) 무 [ ]
		●	갈등 예방/해소 대책			:	유 [ ] ( ) 무 [ ]
여성친화 도시		성평등 [ ] 안전·편의 [√] 가족·공동체회복 [ ] 여성참여 [ ]
아동친화 도시		아동권리 보장(생존권·보호권·발달권·참여권) [ ] 아동 의견수렴 및 반영 [ ]
기타 고려사항		일자리 [ ] 환경영향 [ ] 안전 [√] 유지비용 [ ] 바른 공공언어 [√]
		성인지 [ ] 취약계층 [ ] 장애인 [ ] 디자인 [ ] 공직선거법 [ ]
타자원 활용		●	중앙부처	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	서울시	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	기업	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	민간단체	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
언론홍보 계획		기획보도 [ ] 보도자료 [ ] SDTV [ ] 뉴스레터 [ ] 성동구소식지 [ ]
		기고문 [ ] 전자행정서비스 [ ] SNS [ ] 기타(리플릿 등) [ ] 없음 [ ]
	● 홍 보 제 목 :
	● 중점 홍보사항 - -
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

2020년도 해빙기 대비(급경사지 포함) 안전관리 결과보고

해빙기에 발생하는 시설물의 균열 및 붕괴 등 안전사고를 사전에 방지하기 위해 ‘20년 해빙기 안전관리 및 점검을 실시하고 그 결과를 보고드림

1	추 진 근 거

□「재난 및 안전관리 기본법」제25조의 2 (재난관리책임기관의 장의 재난예방조치)

□ ′19년 겨울철 주택건축분야 안전대책 추진계획 (지역건축안전센터-12714호, ′19.11.14.)

□ ′20년 해빙기 안전관리 추진계획 (시설안전과-2603호, ′20.2.18.)

□ ′20년 해빙기 안전관리 추진계획 (안전관리과-1738호, ′20.2.7.)

* 코로나-19로 경보단계　격상으로 인한 계획변경: 점검대상 축소 (안전관리과-1777호, ‘20.2.8.)

□ ′20년 성동구 급경사지 안전관리대책추진 (안전관리과-1856호, ′20.2.11.)

2	점 검 개 요

□ 점검기간

○ (해빙기 안전점검) 2020. 2. 10. ~ 3. 31.

○ (급경사지 안전점검) 2020. 2. 17. ~ 4. 29.

□ 점검대상: 총 56개소 (급경사지 19개소 포함)

(단위: 개소)

합 계	대형공사장	축대□옹벽 등 (급경사지 포함)	노후주택
56	12	27	17

* 대형공사장 13개소 중 1개소 사용승인(용답동 238-8)되어 점검대상 제외

* 대상 시설물에 급경사지 포함되어 시설물 안전점검으로 갈음하여 중복검사 방지

□ 점검사항

○ 공사장 내 흙막이 취약부분 관리 및 계측관리 등

○ 비탈면, 지반 동결 팽창 등 위해요인

3	점 검 결 과

□ 주요 지적사항 [붙임 참조]

○ (대형공사장) 안전관리시설 미흡(안전난간 미설치, 이동식비계 부적절 사용) 다수 지적되어 근로자의 전도 및 추락위험

○ (기타 시설물) 미장균열 및 배수구멍 부족 등 경미한 사항 확인

* 코로나-19 감염증 확산방지 조치로 C등급 시설물 점검 실시함

: A□B등급 시설물은 여름철(우기) 대비 안전점검에 포함하여 실시예정

□ 조치사항

○ 각 공사장 지적사항 건축관계자에게 통보: 조치완료

○ 시설물 소유□관리자에게 점검결과 통보

4	행 정 사 항

□ 대형공사장 외부전문가 점검 수당 지급

○ 소요예산: 720천 원

○ 산출근거: 360천원×12개소(1일, 6개소)

○ 예산과목: 건축과, 건축행정, 건축물안전 및 위험관리, 시설물 안전점검, 일반운영비, 사무관리비(201-01)

□ 시설물 점검결과 NDMS 입력

붙임  해빙기 대비 안전점검 결과 1부.  끝.