문서번호	도시빛정책과-6452
결재일자	2020.5.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	도시빛사업팀장	도시빛정책과장
김정아	김세정	05/28 김대권

2020년 상반기한양도성 경관조명 합동점검 결과보고

2020.5.

도시계획국

(도시빛정책과)

2020년 상반기

한양도성 경관조명 합동점검 결과보고

한양도성 경관조명시설에 대한 시·자치구·사업소 등 관리기관 합동점검을 실시하고 그 결과를 보고함

□ 점검개요

□ 기    간 : ’20. 5. 12. ~ 5. 26.

□ 대    상 : 9개 지구(삼선, 동숭, 남산, 청운, 인왕, 성북, 삼청, 장충, 광희지구)

□ 방    법 : 합동점검(도시빛사업팀, 구청·사업소 등 유지관리 기관)

□ 점검내용 : 경관조명 파손 및 안전 위해 요인 적출

□ 점검 결과

□ 구간별 주요 점검 사항

구 분 (관리기관)	점 검 구 간	점검결과
삼선지구 (중부공원녹지사업소)	혜화문~낙산공원정상	전반적인 상태 양호 주변 잡초제거
동숭지구 (중부공원녹지사업소)	낙산공원정상~흥인지문	전반적인 상태 양호 동숭지구 흥인지문 측 조명설치
남산지구 (중부공원녹지사업소)	남산동측~남산서측	- 주변 잡초제거 백범광장 측 선로정비공사 등기구 소자불량 교체
청운지구 (종로구)	돈의문북측~군부대초소	파손 등기구 재설치 주변 잡초제거 부점등 일부 존재

인왕지구 (종로구)	국사당~기차바위	잡초제거 부점등 교체
삼청지구 (종로구)	창의문~숙정문	공사 시행중
성북지구 (성북구)	와룡공원~성북쉼터	유지관리 잘 되어 있음 주변 잡초제거
광희지구 (중구)	광희문 남측~광희문	전반적인 상태 양호 주변 잡초제거
장충지구 (중구)	장충체육관~남산동측

□ 점검사진

- 삼선·동숭지구

동숭지구 흥인지문측 신설조명 점검

- 남선지구

주변 잡초제거 필요	등기구 소자 불량	백범광장측 경관조명

- 청운·인왕·삼청 지구

분전반 점검	부점등	주변 잡초제거 필요

- 성북지구

분전반 점검	경관조명 점검	혜화문 인근 경관조명

- 장충·광희지구

경관조명 점검

□ 행정사항

□ 점검결과 관리기관 통보 및 개선 요청

□ 시설 개선 및 기타 사항은 별도 계획 수립 후 조치

붙임 : 2020 상반기 한양도성 경관조명 점검부 각 1부.  끝