“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	중부수도사업소
수신	성북구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축(신축)허가 신청에 따른 급수협의 회신(성북구 정릉동 401-1 외 1)

1. 성북구청 건축과-13303(2020.05.26.)호와 관련입니다.

2. ******************* 건축(신축)허가 신청에 따른 급수협의 요청에 대하여 우리사업소 소관사항을 다음과 같이 회신합니다.

-  다  음  -

가. 대 지 위 치 : *******************

나. 건  축  주 : ********

다. 건 축 개 요 : 3개동, 지상5층(A, C동), 지상6층(B동) 연면적 1,974.05㎡,

도시형생활주택(단지형다세대 34)

라. 급수 여부 및 급수 방식 : 급수가능(직결급수)

마. 급 수 관 경 : 인입급수관경 A동 D30mm(가정용), B동 D30mm(가정용),

C동 D30mm(가정용)

바. (붙임) 급수협의조건 이행시 급수가능

붙임  급수협의 조건 1부.  끝.

	중부수도사업소장
주무관	이승환		시설안전팀장	代이동구		시설관리과장	06/01 허준행
협조자
시행	시설관리과-12308	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88 (장충동2가)	/
전화	3146-2205	/전송	3146-2239	/	leesh79@seoul.go.kr	/	부분공개(6)