		강남수도사업소
CU********5*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	034474885	고객접수번호	1002020024945
수용가명	***	민원신청일	2020.06.15.
수용가주소	************************************************************
신청인	***	신청인연락처	********** ********************
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	2003.07.15.	기물번호	*********33
현장방문일시	10시 00분	현장출동자	김원호
입회자	***	수용가와의관계	본인
급수불편유형	소음(내부배관)	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	계량기 역지변 4월27일 제거 하였음. 점검결과 집내부 배관에서 울려서 계량기에서 나는 소음으로 판단됨 수요가 자체 처리 안내하였음.

끝.

주무관							김원호				★시설관리과장					06/15 정재현
협조자				시설운영팀장							김진성
시행			시설관리과-10356										(						)		접수												(						)
우	06300					서울특별시 강남구 양재천로 199																/
전화		3146-4858							/전송								/														/	부분공개(6)