투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	신월빗물저류배수시설 시설검증을 위한 참여 요청

1. 하천관리과 - 9093호(2020. 6. 22.)호와 관련입니다.

2. 금주 호우예보가 있어 서울시(하천관리과) 주관으로 「신월 빗물저류 배수시설」 터널 내 만관 후 유출수직구로 월류하여 시설검증을 실시할 예정이오니 참석하여 주시기  바랍니다.

가. 일  시 : 2020. 6. 24.(수) 14:00 ~ 15:00

나. 장  소 : 신월빗물저류배수시설 (목동 중앙제어실)

나. 참석자

- 관 리 청 : 서울시(하천관리과,도기본), 양천구(치수과)

- 유관기관 : 서울기술연구원

- 해당업체 : 시공사(시설물,제어시스템), 감리사 등

라. 시설검증

- 기준관거 수위 50%에 횡월류수문 개방 자동 설정 후 저류

- 당일 호우예보(6시간 40~50mm)가 있으나 기준 수위에 도달이 어려울 경우

유도수문 수동 폐문 후 하수 저류.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	호평중공업(주) 대표,(주)테크윈시스템 대표
주무관	손영화		환경설비과장	김오열		설비부장	06/23 임정규
협조자	주무관	이상진
시행	설비부-8923	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화		/전송		/		/	대시민공개