문서번호	급수운영과-10505
결재일자	2020.7.7.
공개여부	부분공개(6)

주무관	급수관리팀장	급수운영과장			결재
김용성	代제영도	07/07 한희선
협 조
	주무관		代이덕규

2020년 대형저수조 위생상태 점검 보고

명에 의하여 대형저수조 위생상태를 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

보 고 내 용
건 명	2020년 대형저수조 위생상태 점검 보고
내 용	○ 점 검 자: 김용성, 이석구. ○ 점검대상: ******************* ○ 점검내용 - 저수조 현황(저수조 개수, 용량, 재질 등 - 저수조 청소 및 관리상태 - 위생점검 실시여부 - 관리자 교육 이수여부 ○ 점검결과 ************************************* ○ 조치사항 - 향후 관리자 변경시 반드시 환경보전협회 수도시설의 관리자교육 이수토록 안내 - 정기적으로 위생점검을 실시하고 그 기록을 보관하도록 안내
비 고

붙임  저수조 점검결과 및 사진 각 1부.  끝.