문서번호	토지관리과-12481
결재일자	2020.7.9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		공간측량팀장	토지관리과장
임동섭		이명신	07/09 최영창
협 조
	주무관			주경곤

GNSS 위성기준국 및 네트워크 RTK 시스템

유지관리 정기점검 결과보고(6월)

2020. 7.

도시계획국

(토지관리과)

GNSS 위성기준국 및 네트워크 RTK 시스템

유지관리 정기점검 결과보고(6월)

「GNSS 위성기준국 및 네트워크 RTK 시스템」의 안정적인   운영을 위하여 추진하고 있는 유지보수 용역결과와 장애조치 등   개선사항을 보고드림.

□ 용역개요

○ 용 역 명: GNSS 위성기준국 및 네트워크 RTK 시스템 유지보수 용역

○ 용역기관: SCG직무전문성연구소

○ 유지보수 기간: 2020. 1. 1. ~ 2020.12.31.(12개월)

□ 유지보수 대상

구 분	내 용	수 량
H/W	GPS 수신기(Trimble Alloy)	5
	GPS 안테나(Trimble Ti-ChokeRing)	5
	VPN 장비(Weguard XTM365)	5
	기상센터(Met Sensor)	1
S/W	GPS Net / GPStream / GNSS_GPStream	3
	TIM	1
	네트워크 RTK 홈페이지(www.gnss.eseoul.go.kr)	1

□ 유지보수 내역(주요사항)

○ 정기점검 기간: 2020. 6. 1. ~ 6.30.(1개월)

○ 정기점검 내역

- GNSS 원시 데이터 수집 및 관리(GNSS RINEX 데이터)

- GNSS 위성기준점 관측 데이터 품질 점검(TEQC)

- 네트워크 RTK 시스템 및 홈페이지 점검(고도화 서버 오픈)

- 위성기준국 무결성 검증 및 확인

○ 점검결과

- 위성기준국 5개소 : 이상없음

· 고도화 서버 데이터 전송여부 확인(수신기)

· 기준국 5개소 안테나 및 수신기 교체 완료(정상작동)

· 안테나(보호덮개 파손여부, 지지대 고정여부)

· KT모뎀 및 서울시 보안장비(VPN), 전원공급(UPS)작동 및 배터리 충전상태 확인

· 강서, 송파, 용산 기준국 노후 VPN 신규 교체완료(정상작동)

- 네트워크 RTK 시스템 : 정상

· GPSNet, GPStream, TIM, GNSS_GPStream(2019)

디스크용량, 수신기 접속상태

· GNSS_GPStream 후처리데이터(Rinex) 백업 및 실시간 데이터 전송 확인

- GNSS 원시 데이터 수집 및 관리(RINEX 데이터)

- 서버 로그 기록 삭제 등 확인

- 용산 위성기준점 기상데이터 전송프로그램(FTP Push) 상태

- GNSS 위성기준점 관측 데이터 품질검사 점검(TEQC)

- RTK Engine Module, RTX Engine Module 작동상태

○ 장애조치 및 개선사항 등

일 자	기준국명	내 용
2020.5.19	용산	용산기준국 안테나 및 수신기 교체 공사전 위치 및 구성 확인(지오시스템 동행)
2020.5.27	강서	강서 기준국 KT회선교체로 인한 일시적 장애 (KT회선 가입자 연락처 정보 최신화)

□ 홈페이지 방문자 통계

○ 2020년 : 17,364명

○ 총 누계  : 578,196명

☞ 전 체

(단위:명)

년도	누계	2009 ~2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
방문자수	578,196	26,926	89,086	181,719	84,897	42,297	40,505	46,176	49,226	17,364

☞ 월별 실적

(단위:명)

월별	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
방문자수	3,940	3,283	5,508	1,283	1,650	1,700

□ 기준국 수신 데이터 제공 실적

○ 2020년 : 9,884건

○ 총 누계  : 114,863건

☞ 전 체

(단위:건수)

년도	누계	2009~2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
제공건수	114,863	7,408	499	3,781	20,757	7,070	32,948	26,237	6,279	9,884

☞ 월별 실적

(단위:건수)

월별	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
제공건수	256	98	4,200	1,822	1,354	2,154

붙임  2020년 6월 정기점검 보고서 1부.  끝.