문서번호	급수운영과-12478
결재일자	2020.8.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관	급수관리팀장	급수운영과장
조승수	이일로	08/03 이용구
협 조
	주무관		최성태
	주무관		서장원

배급수관 정비계획 보고

(*****************)

2020.07.

남부수도사업소

(급수운영과)

배급수관 정비계획 보고

*******************

해당주소 일대 구간은 1)19년 2월 녹물출현에 따른 민원발생지역이며 2) 일대의 누수발생 빈도수가 증가하고 있으며 3)도시재생 뉴딜사업 대상지(금하마을)로 구청과 업무 협의 중으로, 사업소는 21년 상반기에 배급수관 공사를 시행하고자 함

1		배급수관 정비계획

❍ 배급수관 정비계획

- ************************************

******************************************

❍ 본부, 내용연수 경과 상수도관 정비계획

【 ※ 관련문서 : 누수방지과-8030(2019.7.19.) 】

연번	정비계획 구간	배정내역	요청예산 (백만원)	비고
1	*************	**	*****	*****

2		보고내용

❍ 배급수관 급수계통도

- ***************************************

❍ 위치도 및 GIS관망도

위치도	GIS 관망도

3		조 치 계 획

❍ 해당 주소일대의 배급수관은 88/DCIP/D100을 주를 이루고 있지만, 1)19년 2월 녹물 출현에 따른 민원발생 지역이며 2)전체적으로 누수 발생 빈도수가 매년 증가하고 있으며 3)해당 마을은 서울시 주거재생과 및 국토부 도시재생역량과로부터 도시재생 뉴딜사업 대상지(금하마을)로 선정 통보되어 금천구청에서 사업진행 중에 있음

❍ 노후 쇠퇴하는 저층주거지에 대해 특성을 살리고 공동체 활성화를 위해 사업진행중인 도시재생 뉴딜사업 이후에 상수도공사를 시행시, 가로미관 저해 및 이중굴착 발생의 우려가 있어, 우리사업소는 해당주소 일대를 2021년도 내용연수경과 취약관로(배급수관)정비 사업대상으로 지정하고자 함

❍ 2021년도 내용연수경과 취약관로(배급수관) 정비사업 대상 선정 및 심사후, 발주진행

- ***************************************

- ****************

- 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비 및 부대비,

시설비(내용연수경과취약관로(배급수관)정비)

붙임  1. 배급수공사 대상선정 검토보고 1부.

2. 단위사업계획서 1부.

3. 적수관련 보고서 1부.

4. 누수발생관련 현황자료 1부.

5. 관련 회신공문 각 1부.  끝.