	서초소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2020년 8월중 소방용수시설 정기조사 결과 알림

1. 관련근거

가. 2020년 소방재난업무가이드『재난대응행정편 소방용수시설 및 비상소화장치관리』

나. 방배119안전센터-3177(2020.7.16.)호 “소방용수시설 보수 완료에 따른 검수완료 보고(방배)

2. 위와 관련하여 우리 119안전센터의 2020년도 8월중 소방용수시설 정기조사 결과를 보고합니다.

가. 조사대상: 관내 공설 583개소

나. 보수완료 용수: 5016호(2020.7.16.)

	총계	양호			불량					비고
		합계	지상식	지하식	합계	지상식		지하식
						사용가능	사용불능	사용가능	사용불능
7월	583	489	138	351	29	5	10	8	6	65개 임시 폐전
8월		490(+1)		352(+1)	28(-1)	5	10	7(-1)	6

붙임  1. 2020년 8월중 소방용수분야 정기보고 1부.
2. 2020년 8월중 소방용수시설 고장현황 1부.  끝.

담당자	이요한		진압2팀장	김태곤		119안전센터장	09/01 조동열
협조자
시행	방배119안전센터-3941	(		)	접수		(		)
우	06699	서울특별시 서초구 남부순환로 2155 방배119안전센터	/
전화		/전송	02-523-9119	/		/	부분공개(6)