문서번호	치수과-4454
결재일자	2020. 9. 24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		치수과장
전조연		09/24 양돈욱
협조
	주무관		고준열

수방상황보고

2020. 9. 23.

한강사업본부

(치수과)

	수방상황 보고 < 2020. 09. 23 >

□ 오늘과 내일 날씨 (오늘 강수량 : 0.0㎜ (전일 0.0㎜) / 9월 누계 143.2㎜)

구 분	단 기 예 보			위 성 영 상
	오늘 (목)	내일 (금)	모래 (토)
기상 현황	맑음	흐리고 맑음	맑음
강수확률(%)	20	20~30	10~20
예상강수량	0㎜	0㎜	0㎜
누계강수량	금년 누계1,488.1㎜ (1~9월 평년 1204㎜) 평년강수량 1,341.5㎜ ‘19년강수량 891.7㎜

중기 예보

□ 수문현황 및 잠수교 수위

댐 명	방류량(㎥/s)	유입량(㎥/s)	저수량 (백만㎥) (총 저수량)	저수율(%)
팔당댐	432.00	632.00	209.96(244)	91.45
소양강댐	202.00	202.00	2,173.05 (2,900)	74.93
충주댐	22.00	1,039.00	1,830.62 (2,750)	66.57

수위	하천명	관측소명	현재수위	비 고
	한 강	잠수교	3.26	※ 통제수위 : 보행자 5.5m(4,000㎥/s) / 차량 6.2m(5,000㎥/s) ※ 잠수교 침수수위 : 6.5m