등록번호

여성보육과-23824

주무관

보육지원팀장

여성보육과장

생활복지친화국장

등록일자

2020.11.18.

박미영

정명화

이수경

11/19

김종석

결재일자

2020.11.19.

공개구분

대시민공개

협조

2020년 동절기 어린이집 안전점검 계획

생활복지친화국

여성보육과

2020년 동절기 어린이집 안전점검 계획

겨울철 폭설·혹한과 같은 자연재해와 화재 등의 사고로 인한 피해가 발생하지 않도록 어린이집과 육아종합지원센터에 대한 안전점검을 실시하여 각종 안전사고를 예방하고자 함

Ⅰ		추진근거

「사회복지사업법」 제34조의4(시설의 안전점검 등)

「사회복지사업법」

제34조의4(시설의 안전점검 등) ① 시설의 장은 시설에 대한 정기 및 수시 안전점검을 실시하여야 한다.

② 시설의 장은 제1항에 따라 정기 또는 수시 안전점검을 한 후 그 결과를 시장·군수·구청장에게 제출하여야 한다.

③ 시장·군수·구청장은 제2항에 따른 결과를 받은 후 필요한 경우에는 시설의 운영자에게 시설의 보완 또는 개수·보수를 요구할 수 있으며, 이 경우 시설의 운영자는 요구에 따라야 한다.

④ 국가나 지방자치단체는 예산의 범위에서 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 안전점검, 시설의 보완 및 개수·보수에 드는 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.

2020년 동절기 어린이집 안전점검 실시 등 협조 요청

[서울시 보육담당관-20016(2020.11.06.)]

Ⅱ		점검계획

점검기간 : 2020. 11. 18.(수) ~ 2021. 01. 04.(월)

점검대상 : 총68개소

대상시설 : 어린이집 67개소 및 육아종합지원센터 1개소

점검사항 : 제설, 동파, 난방관리대책 및 소방·전기·가스·시설물 등

안전관리대책, 미세먼지 대응·실내공기질 관리 대책, 화재 등

긴급 상황시 피난 대책 집중점검

점검방법

건축·기계·소방 및 안전관리 분야 : 자체 및 현장점검

- (1차) 시설의 장이 안전점검표 [붙임 2]에 의거 자체점검

- (2차) 1차 자체점검 결과 토대로 일부시설 여성가족과 현장 점검

전기·가스분야 : 한국전기안전공사 및 예스코(yesco)에 점검 의뢰

- (전기) 국공립·민간·가정·법인단체 어린이집 45개소

- (가스) 국공립·민간·가정·법인단체 및 직장 어린이집 67개소

중점 점검사항

겨울철 시설물 안전관리현황 점검(제설, 동파, 난방관리)

안전관리계획 수립 및 안전관리자 안전교육 실시, 책임보험 가입여부 등

소방·전기·가스안전관리 및 건강관리 대책 등

점검결과 조치

경미한 사항 ⇨ 현장 시성조치

긴급을 요하는 사항 ⇨ 시설의 자체예산 활용 즉시 조치

장기적 보완이 필요 ⇨ 기능보강사업 등을 통해 정비

Ⅲ		소요예산

소요예산 : 3,825,000원

전기안전점검 : 45개소*85,000원=3,825,000원

가스안전점검 : 무상점검

건축·기계·소방점검 : 어린이집 자체 및 구·공단 합동 점검

예산과목 : 여성보육과, 보육·가족 및 여성복지증진, 보육서비스

수준제고, 어린이집유지관리, 일반운영비, 공공운영비

Ⅳ		추진일정

전기, 가스 안전점검               : 2020. 11. 18. ~ 12. 21.

어린이집 자체 안전점검표 제출     : 2020. 11. 20.까지

안전점검 결과제출                 : 2020.  1.  4.까지

지적사항 등 조치                  : 2020.  1. 31.까지

붙임  1. 안전점검 대상시설 1부.

2. 안전점검표 1부.

3. 안전점검표 설명서 1부.  끝.