코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	중수도 관리현황 및 운영관리카드 수정 및 보완 요청

1. 우리시에서는「물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률」및「환경부 중수도 업무지침」에 따라 자치구의 중수도 시설 적정관리와 중수도 이용 활성화를 위해 ”2020년 하반기 중수도 현황 및 점검결과“, ”중수도 운영관리카드“ 제출을 요청드린바 있습니다.

※ 관련공문 : 물순환정책과-16860(’20.9.23.)호, -20398(’20.11.18.), -21222(’20.12.2), -21941 (‘20.12.11)호

2. 이와 관련, 제출된 ”중수도 현황 및 점검결과(엑셀)“과  ”중수도 운영관리카드“ 자료를 검토한 결과 아래와 같이 미흡한 부분이 있어, 정확한 중수도 점검 및 운영실태 파악을 위해 각 자치구에서 제출된 중수도 자료의 전체적 재검토 및 수정,보완 요청 드리오니 ’20.12.24(목)까지 중수도시설 현황(엑셀), 운영관리카드 보완결과를 제출해 주시기 바랍니다.

3. 또한, 아직까지 중수도 시설현황 및 점검결과와 중수도 운영관리카드를 제출하지 아니한 자치구는 ’20.12.24(목) 까지 반드시 제출해 주시기 바랍니다.

※ 점검결과 미제출 : 구로구, 강남구,   운영관리카드 미제출(중구, 동작구, 관악구)

4. 향후, 제출된 자료는 ***************************************************************************에 활용 예정으로 작성에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 주요 수정,보완사항

< 중수도 시설 관리현황(엑셀) >

- 법적시설 여부 정확히 확인(대상, 미대상)

- 중수도 이용량(㎥/일) 작성할때 실제 중수도 이용량 확인하여 작성

- 월별 중수도 이용량, 관리현황(엑셀)과 운영관리카드간 자료 미일치

- 점검일자, 수질검사 통보여부, 원수종류, 설치비, 연간운영비 등 미작성

- 사용여부 및 미사용시 미사용 사유(자세히) 미작성

- 중수도 시설 소유자(시설설치시 건축주, 현재소유자) 확인(추가) 등

< 중수도 운영관리카드 >

- 중수도 이용량(㎥/일), 운영비(백만원) 미작성(최근3년간)

- 공정도, 운영관리비 미작성

- 중수도시설 관리현황(엑셀)과 중수도 운영관리카드 자료 미일치

붙임 1. 중수도시설 현황(엑셀) 작성 유의사항 1부.

2. 중수도 운영관리카드 작성 유의사항 1부.

3. 중수도 관리현황(2020년 하반기)(자치구별 제출내용) 1부.

4. 중수도 운영관리카드(양식) 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	종로구청장(환경과장),서울특별시중구청장(치수과장),용산구청장(맑은환경과장),성동구청장(치수과장),광진구청장(환경과장),중랑구청장(맑은환경과장),성북구청장(환경과장),강북구청장(환경과장),노원구청장(녹색환경과장),은평구청장(환경과장),서대문구청장(안전치수과장),마포구청장(환경과장),양천구청장(녹색환경과장),강서구청장(물관리과장),구로구청장(환경과장),금천구청장(환경과장),영등포구청장(환경과장),동작구청장(치수과장),관악구청장(녹색환경과장),서초구청장(물관리과장),강남구청장(환경과장),송파구청장(환경과장),강동구청장(치수과장)
주무관	이근보		물순환시설팀장	조장환		물순환정책과장	12/21 김재겸
협조자
시행	물순환정책과-22407	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)	/
전화	02-2133-3771	/전송	02-2133-1041	/		/	부분공개(5 6)