문서번호	기전설비과-11704
결재일자	2020. 12. 15.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	생산부장
김인준		최강욱	12/15 서대훈
협 조

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께합니다!”

암사정수

우면산계통 HMI 보완용역 결과보고

2020. 12.

생산부

(기전설비과)

암사정수 우면산계통 HMI보완용역 결과보고

암사정수센터 중앙제어실에 우면산계통 배수지 추가 감시를 위한 HMI보완용역을 실시하고 그 결과를 보고함

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 암사정수 우면산계통 HMI 보완용역

○ 용역기간 : ’20.11.19. ~ ’20.12.14.

○ 용역업체 : ㈜대청시스템

○ 사업비용 : 20,377,000원

○ 과업내용 : 암서정수장에 수서·서초 배수지 감시화면 구축 등

□ 용역결과

○ 보완대상 : 암사정수 중앙제어실 수서·서초 배수지 감시화면

○ 보완내용 : 배수지 수위 및 유입·유출 압력·유량·밸브개도율 등

*******************************************************************************

□ 행정사항

○ 용역 준공검사 실시

붙임  사진첩 1부.  끝.