문서번호	자치행정과-789			주무관		자치행정팀장		자치행정과장		행정관리국장
결재일자	2021.1.13.
				김도형		송우석		임경석		01/13 안승길
공개여부	대시민공개
				협 조
보도여부
					주민자치협력팀장		이진석
		- 2021년 설날 종합대책 관련 - 동 청사 안전점검 계획
2021.1.12.
강 북 구

사전 검토항목

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘☑’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고: 필요 시 검토내용 기재)

검토 항목		점검 사항		해당 없음	비고
문서 공개		(부분 및 비공개 근거: )
법규 검토	관련 법규 (조례·규칙 등 포함)	( )
	공직선거법	(예: 홍보물 배부, 표창 수여, 경품 지급, 기부행위 등)
	청탁금지법	(예: 인허가 등 업무 추진 시 부정청탁, 협찬·후원 등의 명목으로 부당금품 수수 행위 등)
예산 확보		( )
협치 협업	주민 참여	( )
	타 기관	( )
	관련 부서	(관련부서명: 동주민센터 )
전문가 자문		(이행방안: 자문위원회, 법률 자문 등 )
절차 검토		(성별영향평가, 교육영향 등 )
갈등 관리		(갈등요소: )
홍보 방안		( )
기타 고려사항

- 2021년 설날 종합대책 관련 -

동 청사 안전점검 계획

설 연휴 기간 중 발생할 수 있는 안전사고를 예방하기 위해 동 청사 및 자치회관에 대한 안전점검을 실시하고자 함

1	추 진 개 요

추진근거: □2021년 설날 종합대책 수립지침(강북구)□

추진기간: 2021.02.08.(월) ~ 2021.02.15.(월) (8일 간)

※ 설연휴 : 2021.02.11.(목)∼14.(일), 4일간[설날: 2.12.(금)]

추진대상: 총 16개소(동 청사 12개소, 자치회관 4개소)

※ 미아동복합청사 제외(행정지원과 소관)

추진방법: 세부 추진계획에 따라 주민센터별 추진

2	세부 추진계획

청사 안전점검

○ 점검기간: 2021.02.08.(월) ~ 02.10.(수)

○ 점검방법: 붙임2 안전점검표에 의한 점검 후 결과 제출

○ 주요 점검사항

- 건물의 주요 구조부 균열, 내력저하, 침하, 붕괴위험 등

- 지하층 벽체 균열 및 누수여부

- 옥상누수 및 내․외 백화현상, 벽돌 콘크리트 탈락여부

- 전기 및 배관설비 노후화 등 유지관리 상태

- 시설물 유지관리에 필요한 각종 점검 등 이행사항

- 연휴기간 장시간 청사를 비움에 따른 전열기 등 전기시설과

동파우려가 있는 수도시설 등 관리 철저

○ 점검결과 조치

- 경미한 지적사항은 즉시 시정조치

- 시정에 장기간을 요하는 사항 : 응급조치 후 정비대책 수립시행

- 사고 위험요소가 현저한 경우 : 사용제한여부 검토 및 안전진단실시

3	행 정 사 항

자치회관 포함 안전점검실시 후 점검결과 제출: 2021.02.17.(수)까지

붙임  1. 동 청사 현황 1부.

2. 동 청사 안전 점검표 1부.  끝.

【붙임1】

동청사현황

동 명	소재지	대 지	건 물	건축년도	구 조	비 고
삼 양 동	삼양로 268 (미아동791-350 외)	551㎡ (167평)	1,498.03㎡ (453평)	’98. 8.20	철근/슬라브 (지1/5)
미 아 동	솔매로49길 14 (미아동 197-1)	1,987.8㎡ (601평)	6,534.22㎡ (1,977평)	’13. 4.15	철근/슬라브 (지2/5)	구청별관 복합청사 미아문화정보도서관 동화치안센터
송 중 동	오패산로 162 (미아동 87-141)	572.0㎡ (173평)	1,197.64㎡ (362평)	’97. 7.21	철근/슬라브 (지1/4)	탐구어린이집(2층)
송 천 동	솔샘로 284 (미아동 860-56)	635㎡ (192평)	1,143.44㎡ (346평)	’93. 8.20	철근/슬라브 (지1/3)
삼각산동	삼양로19길 34 (미아동 813-3)	1,500㎡ (454평)	2,378.34㎡ (719평)	‘17. 2.28	철근/철근경사 (지1/4)	삼각산어린이도서관 (복합청사)
번 1 동	덕릉로41길 74 (번동417-11)	515.4㎡ (156평)	1,463.6㎡ (443평)	‘18. 9.17	철근콘크리트 (지1/5)
번 2 동	한천로 897 (번동 232)	3,323.4㎡ (1,005평)	1,227.32㎡ (371평)	’94. 2.23. 증’00.12.15	철근/슬라브 (지1/3)	보건소 복합청사 (전체 5,193.33㎡)
번 3 동	한천로105길 21 (번동 242-3)	700.1㎡ (212평)	1,148.27㎡ (347평)	’92. 6.30	철근/슬라브 (지1/3)	2018년 승강기 설치
수유 1동	삼양로 299 (수유동 605-412)	990㎡ (299평)	2,433.67㎡ (736평)	’10. 7. 8 증’17.9.15	철골트러스조/ 철근콘크리트조 (지1/5)	수유문화정보도서관 (복합청사)
수유 2동	한천로 1117 (수유동 730-1)	698.3㎡ (211평)	1,628.97㎡ (493평)	‘02.10.15	철근/슬라브 (지1/4)
수유 3동	노해로 36 (수유동 223-8)	402.6㎡ (122평)	640.3㎡ (194평)	’91. 8.12	철근/슬라브 (지1/3)
우 이 동	삼양로139길 49 (수유동 568-100 외)	737㎡ (223평)	987.26㎡ (299평)	’95. 4.26	철근/슬라브 (지1/3)
인 수 동	인수봉로 255 (수유동 527-19)	644㎡ (195평)	995.09㎡ (301평)	’96. 8. 6	철근/슬라브 (지1/3)
(구)미아1동	솔샘로 177 (미아동 1354-4)	1,019㎡ (308평)	2,220.23㎡ (672평)	’05. 8.25 신축	철근/슬라브 (지1/5)	삼양동자치회관(솔샘관) 솔샘문화정보도서관
(구)미아9동	도봉로20나길 6 (미아동 138-11)	485.3㎡ (147평)	848.30㎡ (256평)	’91. 4.30 증’10.2.26	철근/슬라브 (지1/3)	송중동자치회관 송중문화정보도서관
(구)미아8동	도봉로27길 90 (미아동 337-1 외)	499㎡ (151평)	715.75㎡ (217평)	’80. 4.20 증’17.12.30	철근/평옥개 (지1/3)	송천동자치회관
(구)수유5동	수유로 49 (수유동605-202 외)	885㎡ (268평)	533.53㎡ (161평)	’79. 12.31 증’09.11.23	철근/슬라브 (지1/3)	인수동자치회관 (나눔터관), 파출소

【붙임2】

동 청사 안전점검표

1. 점 검 동 :

2. 점검일자 : 2021.  .  .

3. 건축물 규모 : 지상    층, 지하    층,  연면적 :        ㎡

4. 점검결과

분야별	점 검 사 항	점 검 결 과	비고
건 축	○ 구조물(기둥,벽면,기초슬라브 등) 노후,균열,지반침하,구조변형 등 ○ 지하층 벽체 균열 및 누수여부 ○ 옥상누수 및 내․외벽 백화현상 및 벽돌, 콘크리트 탈락 여부 ○ 기타 안전사고 예방 관련사항
설 비	○ 보일러, 화장실 등 안전작동여부 ○ 기계시설물 안전유무 ○ 기타 동파 예방관련사항
전 기	○ 전기부분 배선불량 및 누전 등 화재위험여부 ○ 기타 전열기 과부하 예방관련사항

위와 같이 점검결과를 보고 합니다.

점 검 자 : 직급       성명         (인)

직급       성명         (인)

강북구청장 귀하