문서번호	시설과-582
결재일자	2021. 3. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설과장
남상현	김대영	03/08 박종수
협 조

태양광설비 자체점검 계획

2021. 3.

동부공원녹지사업소

(시   설   과)

태양광설비 자체점검 계획

보라매공원 및 율현공원 내 설치된 태양광설비에 대한 자체점검 계획을 수립하여 태양광설비 운영에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추 진 근 거

□ 공공 태양광 발전시설 안전관리 종합계획(행정1부시장 방침 제25호, ’19.1.31.)

○ 市/산하기관/자치구/민간 발전시설에 대한 전수점검 실시 (연 2회 5/9월)

□ 태양광 설비 설치․관리 업무매뉴얼(’19.10.01.)

□ 공공 태양광 시설 보급․유지관리 추진계획(’20.03.05.)

Ⅱ		점 검 개 요

□ 점검대상 : 율현공원, 보라매공원

□ 점검기간 : 2021년 상□하반기(상반기 4월 중,  하반기 9월 중)

□ 점검방법 : 동부공원녹지사업소 전기안전관리자 동행 하에 체크리스트 항목점검 실시

□ 주요 점검내용

○ 외관 상 모듈 파손, 균열 상태

○ 인버터 내부 결속상태

○ 지지대 휨 또는 콘크리트(기초 등) 균열 상태

○ 기타 태양광설비관련 안전시설 점검 등

Ⅲ		조 치 계 획

□ 경미한 사항은 현장에서 즉시 조치

□ 자체수리가 여려운 사항은 전기유지보수 연간단가 업체에서 정비

Ⅵ		행 정 사 항

□ 점검결과는 태양광 모니터링 시스템에 입력

붙임  태양광설비 점검 체크리스트 1부.  끝.