코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	동대문소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2021년 상반기(해빙기) 소방용수시설 일제 조사 일정 계획 수정 보고(청량리)

1. 재난관리과-1736(2021.03.09.)호 『2021년 상반기(해빙기) 소방용수시설 일제 조사·정비 계획 알림』 와 관련입니다.

2. 청량리119안전센터 2021년 상반기(해빙기) 소방용수시설 일제 조사·정비에 대한 일정에 따른 인원변경 사유가 발생하여 다음과 같이 변경보고합니다.

가. 기    간 : 2021. 03. 24. ~ 04. 23. (기간 중 9일)

※ 3~4월 중 일제조사 미실시 월은 정기조사 실시

구 분	1팀	2팀	3팀
일제조사	4월	3월(기존 4월)	4월
정기조사	3월	4월(기존 3월)	3월

나. 조사대상 : 총 455개소

[소방용수시설(공설) 429 (소화전 428, 저수조1), 비상소화장치 20, 비상소방용수 6]

다. 조사인원 : 15명 (센터장·팀장 : 감독순시)

※ 조사기간 중 사고자 제외(육아휴직, 교육등 특이사항 발생시 )

※ 조사자, 조사일정 등 변경사항 발생 시 출장명령부 및 근무일지로 갈음함.

※ 붙임 3 인원 변경함.

라. 조사방법 : 기간내 점검이 완료 될 수 있도록 각 부서별 자체 계획 수립 시행

1) 자체 계획 수립 후 재난관리과 보고

2) 의용소방대원 합동 조사 실시

마. 조사내용

1) 소방용수시설의 사용상 장애요인 현지 시정조치

○ 소방용수시설 주변 5m이내 주·정차금지 단속 적극 추진

○ 시설주변 토사 및 쓰레기 투기방지·제거 등 환경정리 병행 실시

2) 노후소화전(1991.1.1. 이전) 점검 실시 후 노후 등급별 재분류 〔붙임4 sheet 6〕

3) 소화전 맨홀 교체 실적, 소화전 위치 파악 〔붙임4 sheet 11〕

4) 소방용수시설 주변 5m이내 주차구획선 또는 주차구획선 내 용수시설 여부 확인 〔붙임  5〕

5) 노면표시 및 태양광 조명블럭 상태 확인 〔붙임 6〕

6) 소방용수시설 도색·보온 및 신형(호스릴 개선) 비상소화장치 대상 파악 〔붙임  7〕

3. 행정사항

가. 조사일정 등 계획보고 : 2021.3.12.(금) 한 〔붙임 3〕

나. 결과보고 : 2021.4.30.(금) 한 〔붙임 4,5,6,7,8〕

다. 각 부서장은 일제조사 전 적수(녹물) 발생 방지를 위한 직원 교육 철저 〔붙임 2 및 동영상(소방웹하드: 동대문소방서→재난관리과 →대응총괄팀→소방용수 「일제조사 요령」) 활용〕

라. 각 지역대에 합동(직원+의소대) 조사 실시 공지 및 참여여부 파악 후 조별 편성

※ 의용소방대원 활동 내역은 소방활동기록부 작성 후 결과보고 시 첨부 〔붙임 8〕

마. 일제점검 후 119행정정보시스템 사진 현행화 철저(주변환경 변경지역, 적색노면표시 등)

바. 당번근무자 오전 일제조사(출장조치), 비번근무자 출동대기(초과근무) - 4시간 이내

※ 부득이 복무관계 변동 시(비번자 일제조사 또는 당번근무자 오후 조사) 상세사유 보고

※ 합동조사 의용소방대원 소방활동시간 인정시간범위 : 3시간 이내(안전센터별 탄력적 운용)

사. 조사 시 소방공무원 복장(활동복, 기동복, 기동모 등), 의소대원(기동복), 개인위생물품(마스크, 장갑) 착용 및 코로나 19 방역수칙을 철저히 준수하고, 고장 소방용수시설 발견 즉시 보고바랍니다.

붙임  1.  2021년 상반기(해빙기) 소방용수시설 일제점검·정비 계획 1부.

2.  교육자료 2부 및 소화전 점검 동영상(소방웹하드 업로드) 1부.

3.  일제조사 자체 일정(청량리) 1부.

4.  2021년 상반기(해빙기) 소방용수 일제조사 결과(서식) 1부.

5.  소방용수시설 주변 주차구획선 파악(서식) 1부.

6.  노면표시 및 태양광조명블럭 결과보고(서식) 1부.

7.  소방용수시설 도색/보온 및 신형(호스릴) 비소 신설/형식개선 대상 파악(서식) 1부.

8.  의용소방대 소방출동(활동) 기록부 1부.  끝.

	청량리119안전센터장
담당자	손정훈		진압2팀장	홍희표		센터장	03/22 김택철
협조자
시행	청량리119안전센터-1163	(		)	접수		(		)
우	02462	서울특별시 동대문구 왕산로 299 (청량리동) 청량리119안전센터	/
전화	02-962-0119	/전송	02-969-5119	/	sjhm5345@seoul.go.kr	/	부분공개(6)