구급차(6호) 내부(처치실) 카메라 고장발생보고서
문서번호	현장대응단-1762	결재	담당자	지휘2팀장	현장대응단장
등록일자
			이충민	오병주	03/25 代오병주
수 신	소방행정과장
접수번호

장비명(건명)	내부 카메라 2개	관리부서		현장대응단
고 장 일 자	2021.03.25.	장 소		현장대응단차고 구급차량 내
조 치 사 항	○ 자체 수리 불가로 오텍 업체에 문의한바 A/S 불가판정
원인 및 상태	○ 구급차 처치실 내부 카메라 2개 고장으로 영상 녹화가 정상적으로 불가능
담당자 의견	○ 수리 불가로 교체 필요
그 밖의 사 항	○ 교체 시 금액 발생 예정
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2021년 03월 25일 장비담당자 소방사 전 준 현 소방사 이 충 민 소방사 박 은 재 도봉소방서장 귀하

	현장대응단장