투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시난지물재생센터
수신	운영과장
(경유)
제목	한강수 유입등 차집관로 점검 결과 알림

1. 운영과-290(2021.02.26.)호와 관련입니다.

2. 저수온기 운영분석 결과(21년 1월)기준으로 하여, 전년동기 대비 하수유입량 증가 및 수온저하등의 결과 나타남으로써 한강수 유입 등 차집관로 점검을 요청하신 건에 대하여 아래와 같이 답변드리오니 업무에 참고하여 주시기 바랍니다.

가. 점검명 : 한강수 유입등 차집관로 점검

나. 점검기간 : 2021.02.24.~02.26

다. 점검자 : 이명호 반장 외 3인

마. 점검결과 : 역지변등 설치하여 한강수 유입 흔적 없음

바. 점검사진

마포유수지 점검사진	망원유수지 점검사진

“끝”.

	시설보수과장
주무관	김승조		시설팀장	우배용		시설보수과장	03/29 조선행
협조자
시행	시설보수과-1085	(		)	접수		(		)
우	10542	경기도 고양시 덕양구 426 난지물재생센터 시설보수과	/
전화	02-300-8558	/전송	02-300-8587	/	ksjseoul@seoul.go.kr	/	대시민공개