문서번호	기전과-2593
결재일자	2021. 4. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
조소현		김해중	04/06 석대창
협조	주무관		이정호
	주무관		박상갑

호암2터널 라디오, DMB 재방송설비 선로증폭기 구매 설치 계획

2021. 4.

남부도로사업소

(기 전 과)

호암2터널 라디오, DMB 재방송설비 선로증폭기 구매 설치 계획

2020년 터널 재난방송 수신성능 측정 결과, 호암2터널에서 발견된 문제를 해결하여 터널을 이용하는 운전자와 보행자에게 안전한 터널 환경을 제공하고자 함.

▢ 추진근거

○ 2020년 터널 재난방송 수신성능 측정결과 보고

(기전과-7356호, 2020. 12. 14.)

▢ 문 제 점

시 설 명	문 제 점	해 결 방 안
호암2터널	터널내 DMB 청취는 가능하나 전파진흥협회 측정기준치에는 신호 미흡	선로증폭기 설치 필요

사업 추진계획

○ 사 업 명 : 호암2터널 라디오, DMB 재방송설비 선로증폭기 구매 설치

○ 구매내역 : 선로증폭기 2대(상·하행 각 1대)

○ 소요예산 : **************************

○ 구매방법 : 수의계약

- 관련근거 : 지방계약법 시행령 제25조 제1항 제5호 나목 및 제30조 제1항 제2호

- 추정가격이 2천만원 이하인 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약

○ 구매업체 : ******

******************************

**********************

- 업체선정 사유 : 호암2터널 재방송설비가 ****** 제품으로, 같은 회사의 선로증폭기를 사용할 경우 호환성 증대 및 타 제품에 비해 경제성 좋음

○ 예산과목 : 도로시설관리, 기전시설물관리, 도로터널재난방송중계설비 유지보수, 시설비

향후계획

○ 2021. 4. : 예산 재배정 신청(기전과⇒시설보수과)

○ 2021. 4. : 수의계약 의뢰

붙임  1. 2020년 터널 재난방송 수신성능 측정 결과 보고서 1부.

2. 호암2터널 내역서 1부.