문서번호	기전과-2936
결재일자	2021. 4. 15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	기전과장
박상갑		김해중	04/15 석대창
협조	주무관		이정호
	주무관		조소현

터널 및 지하차도 시설물 수리 계획

2021. 4.

남부도로사업소

(기  전  과)

터널 및 지하차도 시설물 수리 계획

터널 및 지하차도 내 변형, 파손된 시설물을 수리하고 개선하여  안전 사고를 예방 및 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

□ 시설물 현황

○ 대    상 : 영등포지하차도 외 3개소

○ 주요 문제점 및 대책

구 분	문 제 점	대 책
영등포지하차도	전기실 출입문 변형 및 파손으로 인한 개폐 불량	출입문 교체
동작지하차도	급기팬 고장으로 인해 여름철 결로 현상 발생	급기 및 환기팬 교체 (2HP→ 2.5HP)
사평지하차도	지하차도 출입구와 차도 간 단차로 인해 작업자 안전사고 발생 우려	벽체 고정형 디딤판 및 손잡이 설치(1set)
서리풀터널	터널 차도와 비상도어 간 단차로 인해 재난 대피시 장애 발생	벽체 고정형 디딤판 및 손잡이 설치(1set/소화기함, 총 18set)

○ 현장 사진

영등포지하차도	동작지하차도

사평지하차도	서리풀터널

□ 추진계획

○ 건    명 : 터널 및 지하차도 시설물 수리

○ 소요예산 : *******************

○ 계약방법 : 수의계약 추진

※ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호 및 제30조 제1항 제2호

○ 계약업체 : *************

○ 소요기간 : 착수일로부터 20일

○ 예산과목 : 도로시설 관리, 기전시설물 관리, 도로기전시설물 공공요금 관리, 공공운영비.

□ 향후계획

○ 2021. 4.   발주

○ 2021. 5.   시설물 수리 및 검수

붙임  1. 산출기초조사서 1부

2. 견적서 2부  끝.