문서번호	운영과-4785
결재일자	2021. 4. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	운영과장	중랑물재생센터소장
김인성	최영효	04/15 代백선호

일부시설물 관리대행 용역

위탁시설 운영실적 보고(2021년 3월)

2021. 4.

일부시설물 관리대행 용역

위탁시설 운영실적 보고(2021년 3월)

우리 센터 일부시설물(제1건조, 제2건조, 분뇨, 탈수)의  2021년 3월 운영실적을 보고함.

Ⅰ		용역 개요

구 분	일부시설물 관리대행
용역기간	2021.1.1.~2023.12.31.
주요과업	제1건조(300톤/일), 제2건조(350톤/일), 분뇨(4,000㎘/일) 탈수시설(555㎥/hr) 운영 · 관리
용역비용 (비정산비)	5,815백만원(총차 7,037백만원)
운영인력	76명
용역업체	대양엔바이오(주)

Ⅱ		운영실적

제1건조시설(기존)

구 분	슬러지 반입	건조슬러지 발생	가스사용량 (천㎥)	건조슬러지 반출	비고
슬러지량(톤)	8,117	1,398	-	1,363
함수율(%)	80.8	8.4	-	-

제2건조시설(증설)

구 분	슬러지 반입	건조슬러지 발생	가스사용량(천㎥)		건조슬러지 반출	비고
			도시가스	바이오가스
슬러지량(톤)	8,387	1,667	285,769	534,533	1,576
함수율(%)	78.9	7.3	-	-	-

분뇨·정화조 처리시설

(단위 : ㎥, 톤)

유 입 량			잉여 슬러지	농축조 인발량	상징수 이송랑	비 고
정화조	분뇨	음폐수
140,779	751	6,603	0	26,133	135,150	HBR 운영 중지

슬러지 탈수시설

(단위 : 톤)

구분	슬러지 유입 (㎥)	케익 발생		케익 처리			비고
		발생량	함수율(%)	제1건조	제2건조	매립지
탈수A	100,516	2,440	79.2	8,118	8,387	1,839
탈수B	80,049	7,611	79.5
계	180,565	10,051	79.4

약품사용현황

(단위 : ㎏)

시설명	약품명	이월량	입고량	사용량	재고량	비고
제1건조	청관제	3.5	1500	14.3	1,489.2
제2건조	청관제	1,197		194	1,003
	암모니아수	2,844		401	2,443	SCR
	가성소다	1,821	2,720	3,324	1,217
분뇨·정화조	응집제	17,360		8,280	9,080	폴리머
탈수	응집제	69,160	100,000	28,100	141,060	폴리머
	SamPAFS	36,180	47,490	27,110	56,560

Ⅲ		관리대행 비용

‘21년 3월 관리대행 비용

(단위 : 천 원)

구 분	계	비정산비	정 산 비	비 고
*****	811,854	484,656	327,198

※ 제2건조(증설)시설 3월 도시가스 요금 제외(센터 지출 예정)

Ⅳ		향후 계획

’‘21년 3월분 관리대행비용 지급

붙임 : 위탁시설 운영현황 보고(2021년 3월) 1부.  끝.