	중랑소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설(2324호) 고장발생 보고

재난관리과-1362(2021.3.21.)“2021년 상반기 소방용수시설 일제 점검조사계획 알림”과 관련하여 이상발생을 보고합니다.

대 상 : 지상식 2324호

위 치 : 서울특별시 중랑구 사가정로50길 30

내 용 : 지반침하, 배관노출로 안전사고 위험

붙임 : 고장 소방용수시설 위치도 및 사진 1부. 끝.

	면목119안전센터장
담당자	박태훈		센터장	04/23 박제연
협조자
시행	면목119안전센터-1385	(		)	접수		(		)
우	02248	서울특별시 중랑구 동일로 475 면목119안전센터	/
전화	02-6981-8962	/전송	02-435-0119	/	boobeytrap@seoul.go.kr	/	대시민공개