내 가족, 우리 이웃을 지키는 소중한 첫걸음 “주택용 소방시설 설치”
	송파소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2021년 5월 중 소방용수시설 정기조사 계획(수정-2차)

1. 관련 근거

가. 2021년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 3항 『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 잠실119안전센터-2325(2021.5.14.)호 『소방용수시설(소화전) 고장발생 보고(잠실)』

2. 2021년 5월 중 소방용수시설 정기조사 계획을 기존 수립한 바, 수정사항을 기재하여 다음과 같이 수정 보고합니다.

가. 기    간: 2021. 5. 1. ~ 5. 31. / 각 팀 주간 또는 당번근무 시

나. 대    상: 627개소(소화전 623, 급수탑 1, 저수조 3)  ※ 비상소화장치 3개소(별도)

다. 조 사 자: 13개조 29명  ※ 감독자: 3명(각 진압팀장)

라. 방    법: 외관검사 및 장애물 제거 등(각 출동차량 귀소 또는 순찰 중 실시)

※ 조사기간 중 사고자 발생(휴가, 휴직 등) 시 사고자 담당 용수는 사고자가 발생한 조에서 조사할 것

마. 세부일정: 붙임 참조

바. 수정사항: 고장 소방용수시설 관리대장(붙임2) 변동(고장 소화전 1개소 추가)

붙임  1. 2021년 5월 중 소방용수시설 정기조사 일정 및 담당자 현황 1부.

2. 고장 소방용수시설 관리대장 1부.  끝.

서무담당	신흥순		진압1팀장	배용근		119안전센터장	05/16 김기환
협조자
시행	잠실119안전센터-2344	(		)	접수		(		)
우	05607	서울특별시 송파구 석촌호수로 151 잠실119안전센터	/
전화	02-422-0119	/전송	02-3431-2415	/		/	대시민공개