문서번호	정수시설과-3275
결재일자	2021. 5. 24.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
서용택		배용우	05/24 정재현
협 조
	주무관			김상일

“아리수愛 환경을 품다. 수돗물에 건강을 담다”

전기설비 주간점검 결과보고 [2021. 5. 17. ~ 21.]

2021. 05.

뚝도아리수정수센터

[정수시설과]

전기설비 주간점검 결과보고

Ⅰ		점 검 개 요

점검기간 : 2021. 5. 17. ~ 21.(4일간)

점 검 자 : 정춘영, 김상일, 서용택

점검방법 : 점검표에 의한 점검

점검대상

점 검 일	점 검 장 소	점 검 대 상
5. 17.(월)	송수펌프실 MAIN 전기실	특고압 수변전설비 및 PAD 설비 고압모터기동반 설비 비상발전기 및 정류기반 배터리 설비
5. 18.(화)	중계펌프장 지구 전기실	고압, 저압설비 전기 설비 고압모터기동반 설비 비상발전기 및 정류기반 설비
	2 여과지 지구 전기실	고압, 저압 전기설비 UPS, 정류기 및 배터리 설비
	1 여과지 지구 전기실	저압 전기설비 UPS, 정류기 및 배터리 설비
5. 20.(목)	배출수 처리장 지구 전기실	고압, 저압 전기설비 UPS, 정류기 및 배터리 설비
	수 도 박물관	저압 전기설비 UPS 및 배터리 설비
5. 21.(금)	태 양 광 발전설비	송수펌프실 태양광 발전설비 배출수처리장 태양광 발전설비 2여과지 견학통로 태양광BIPV 발전설비

구 분	점 검 장 소	점 검 결 과	비 고
5. 17.(월)	송수펌프실 MAIN 전기실	양 호
5. 18.(화)	중계펌프장 지구 전기실	양 호
	2 여과지 지구 전기실	양 호
5. 20.(목)	1 여과지 지구 전기실	양 호
	배출수 처리장 지구 전기실	양 호
	수 도 박 물 관	양 호
5. 21.(금)	송수펌프 태양광 발전설비	양 호
	배출수처리장 태양광 발전설비	양 호
	여과지 태양광 발전설비	양 호

Ⅱ		점 검 결 과

Ⅲ		특 이 사 항

아리수복구용 발전기 배터리 단자 재결선

❍ 작업일자 : 2021. 5. 20.(1일간)

❍ 점검인원 : 정춘영, 서용택 (총 2명)

❍ 점검장소 : 송수펌프실 아리수복구용 발전기

❍ 검검내용 : 발전기 기동용 배터리 단자 부식발생으로 단자분리 재결속

❍ 점검결과 : 완료

❍ 붙 임.   전기설비 주간점검 점검표 1부.  끝.