	서초소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2021년 5월 소방용수시설 정기조사 결과 보고(방배)

1. 관련문서

가. 2021년 소방재난업무가이드 『재난대응행정편 소방용수시설 및 비상소화장치관리』

나.  방배119안전센터-1895(2021.5.6.)호「2021년 5월 소방용수시설 정기조사
계획 보고」

다. 방배119안전센터-2205(2021.5.28.)호 「소방용수시설 고장발생보고(공설0001000호)」

2. 소방용수분야 정기조사 결과 및 고장현황을 붙임과 같이 보고합니다.

	총계	양호			고장					임시 폐전	비고
		합계	지상식	지하식	합계	지상식		지하식
						사용가능	사용불능	사용가능	사용불능
공설	586	494	139	355	32	6	9	13	4	60	5월

붙임  1. 2021년 5월 소방용수분야 정기조사 결과(방배) 1부.

2. 2021년 5월 소방용수시설 고장현황(방배) 1부.  끝.

담당자	김지우		진압2팀장	강대원		119안전센터장	06/03 조동열
협조자
시행	방배119안전센터-2319	(		)	접수		(		)
우	06699	서울특별시 서초구 남부순환로 2155 방배119안전센터	/
전화		/전송	02-523-9119	/		/	부분공개(6)