문서번호	운영과-6724
결재일자	2021. 6. 8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	운영과장
이준영		이도훈	06/08 최영효
협조
	주무관		현광욱

#3유입동 유입수문 2호 보수계획 및

3지 함몰 펌프 및 호스 철거계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 6.

#3유입동 유입수문 2호 보수 및 3지 함몰 펌프 및 호스 철거계획

#3유입동 유입수문 2호 커플링 고장으로 모터의 동력을 종동축에 전달하지 못하는 등의 문제로 가동할 수 없어 아래와 같이 보수코자 함. 또한 원할한 하수처리를 위해 3지 침사인양기에 함몰된 펌프 및 호스를 긴급 철거코자 함.

□ 보고내용

○ #3유입동 유입수문 2호의 커플링 고장으로 유입수문 전동밸브 작동 불가

○ #3침사지 3지에 함몰되었던 지배수 수중펌프 및 호스 긴급 철거 필요

○ 현황사진

유입수문 2호 커플링 고장		함몰된 수중펌프 및 호스

○ 대상설비 : #3유입동 유입수문 2호

설 비 명	규 격	댓 수	용 도	비고
#3유입동 유입수문 2호	전동스핀들 1800W*3500H	1대	전동밸브 유입수 차단 및 조절

○ 기계설비 전문업체에 의뢰하여 조치코자 함

□ 조치계획

○ 건    명  : #3유입동 유입수문 2호 보수 및 3지 함몰 펌프 및 호스 철거

○ 주요내역 : 유입수문 커플링 교체, 함몰 펌프 및 호스 철거

○ 시공업체 : ********

○ 소요예산 : *********************    *******

○ 지급방법 : 전자세금계산서 발행 후 해당 업체 계좌로 입금

○ 예산과목 : 중랑물재생센터 수처리 유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장비,

수선유지교체비(소규모수선비)

붙임  1. 견적서 및 타견적서 각 1부.  끝.