문서번호	거점성장추진단-9492
결재일자	2021. 7. 9.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

					시 민
주무관	스마트앵커팀장	도시제조업거점반장
이석중	백광인	07/09 代신애선
협 조

개봉 임대산업시설 저수조 청소 결과 보고

2021. 7.

거점성장추진단

[도시제조업거점반]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

개봉 임대산업시설 저수조 청소 결과 보고

개봉 임대산업시설 저수조(물탱크) 청소 및 위생관리 실시에 따른 결과를 보고 드림.

Ⅰ		추진근거

○「수도법 시행령」제50조(소독 등 위생조치를 하여야 할 건축물 또는 시설의 종류)

- 연면적 3천제곱미터 이상인 업무시설

○「수도법 시행규칙」제22조의3(대형건축물등의 소유자등이 해야 하는 소독등위생조치 등)

- 반기 1회 이상 청소 실시

- 월 1회 이상 저수조 위생상태 점검

- 년 1회 이상 수질검사 실시

Ⅱ		시설현황

○ 위    치 : 구로구 개봉동 499번지

○ 규    모 : 지하2층/지상6층 (연면적 4,873.36㎡)

○ 건축물 용도 : 업무시설 및 공장

○ 저수조 현황 : 62㎥(톤) 1개, 재질 PDF

○ 준 공 일 : ’20. 6. 2. (기부채납 ’20. 8. 6.)

Ⅲ		저수조 청소결과

○ 청소업체 선정 : ************************************

연번	업체명	청소비용	비 고
1	****	*****	****
2	***	*****

○ 청소내용 : 저수조(PDF) 62㎥(톤) 청소 및 염소소독(30g)

○ 소요예산 :******************

- **************************************************************************

Ⅳ		행정사항

○ 시설관리운영용역 업체에 월 1회 이상 저수조 위생상태 점검 지시

○ 수질검사기관 선정하여 저수조 수질검사 실시

붙 임 : 1. 저수조 청소업체 견적서 2부

2. 저수조 청소 결과 보고 1부.  끝.