문서번호	정수시설과-2358
결재일자	2021. 8. 25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
김기철		오삼록	08/25 신동호
협조
	주무관		마동훈

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”

전기설비 사고 조치 및 정전복구 심화교육  결과보고

2021. 8.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

전기시설물 안전교육 결과보고

우리센터 전기설비운영 효율성 증대 및 안정적인 전기공급을 위하여, 사고 발생 시 신속한 조치 및 정전복구 심화교육을 실시하고 그 결과를 보고드림.

교육 근거

○「정수시설과-140호」2021년 정수장 전기설비 안전관리 계획

○「산업통산자원부 고시 제2016-16호」전기안전관리자의 직무에 관한 고시

교육 개요

○ 교육기간 : 7월1일~7월31일 [1개월(1주 4일 반복실시)]

○ 교육시간 : 매주 4일(월,화,수,목) 16:00~18:00

○ 교육강사 : 전기안전관리자(김기철, 전철호, 백기현, 홍준기, 마동훈),

정수센터소장님, 정수시설과장님

○ 교육장소 : 각 전기실별 복구훈련 실시

○ 교육대상 : 제어실근무자, 정수시설과(전기직류) 직원

교육 내용

○ 전기 안전에 관한사항

○ 전기 계통에 관한사항(전 정수장 수전 및 배전 전기계통 파악)

○ 정전 원인파악 및 복구에 관한 사항

○ 현장 복구훈련(각 전기실 별 복구훈련 실시)

교육 결과

○ 전기 감전사고 방지 및 대처 능력 향상

○ 수전설비 계통 파악 및 이해를 통한 전기사고 대처 교육 실시

○ 정전 발생 시 복구 훈련을 통한 안정적인 전기설비 운영 교육 실시

향후 계획

○ 분기별 전기안전교육 실시 예정

○ 차단기 조작 방법 등 현장 실습 예정

교육 사진

154kV GIS실	송수펌프 전기실
탈수기동 전기실	여과지 전기실

붙임 : 1. 전기설비 계통 및 참석자명단 각 1부.

2. 정수장 정전 시 대처방안 1부.

3. 정수장 변전실 수전방법 1부.  끝.