투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신	서울특별시장(공원녹지정책과장)
(경유)
제목	'21년 하반기 공원 태양광 설비 안전점검 결과 제출

1. 공원녹지정책과-12567(2021. 9.10.)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소에서 운영중인 공공태양광 설비에 대한 하반기 안전점검을 실시하고 그

결과를 아래와 같이 제출합니다.

가. 점검 대상 : 5개소, 발전용량 258kW

나. 점검 결과 : 시설물 상태 양호, 부적합 사항 없음

다. 결과 입력 : 서울시 태양광 모니터링 시스템 입력 완료

붙임 1. 점검결과 보고서.

2. 점검 체크리스트.  끝.

	중부공원녹지사업소장
기전팀장	김석광		시설과장	10/06 권종화
협조자
시행	시설과-4087	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 삼일대로 231 남산별관 (예장동)	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	02-3783-5971	/전송	02-3783-5969	/	ksk2050@seoul.go.kr	/	대시민공개