	마포소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2021년 하반기 소방용수시설 등 일제 정밀조사 계획 보고

1. 市재난대응과-19399(2021.9.30.)호 “2021년 동절기(하반기) 소방용수시설  일제 조사·정비 계획 알림”과 관련입니다.

2. 재난관리과-6877(2021.10.08.)호 “2021년 하반기 소방용수시설 등 일제 정밀조사 계획보고(알림)”

3.  염리119안전센터 소방용수시설 등에 대한 동절기 대비 소방용수시설 등 일제 정밀조사 계획을 다음과 같이 수립하여 조사에 철저를 기하고자 합니다.

가. 기    간: 2021. 11. 11.(목). ~ 11. 25.(목) / 조사횟수 6회(09:00~13:00).

나. 조사대상: 총 338개소(임시폐전 18(소화전18) 포함대상

※ 공설소방용수시설 315/ 비상소화장치17/소방차 통행로 노면표시3 /

태양광 조명블럭 3

다. 조사방법

1) 소방용수시설 전반(비상소화장치 포함)

※전일 야간 근무 후 비번근무자 출동대기 / 주간 근무자 일제조사 실시(1안)

2) 통행로 노면표시, 태양광 조명블럭, 주차단속 → 주간팀 펌프차 활용 조사, 단속

※ 의용소방대 동원 조사·정비 실시(각 조별 2~4명) ☞ 실정에 따라 조정 가능

라. 조사내용

1) 소방용수시설 상태 및 출수 여부 점검(다용도 소화전 조사 금지)

2) 노후소화전 점검(1990.1.1. 이전)

3) 필수] 소방용수시설 주변 불법 주·정차 단속 ☞ 부서 별 2건 [붙임4]

4) 통행로 노면표시 및 태양광 조명블럭 점검 [붙임6]

5) 소화전 맨홀 교체 실적 및 소화전 위치 파악 등[붙임5]

6) 소방용수시설 도색·보온 대상 수요조사[붙임8]

※ 최근 3년이내 도색·보온 대상 참고하여 선정

7) 비상소화장치 적재 비품 소요량 조사[붙임9]

마. 세부계획: [붙임1] 참조

3. 행정사항

가. 자체 세부계획 및 일정 보고: 2021. 10. 15.(금) 한

나. 결과보고: 2021. 11. 30.(화) 한

다. 일제조사 전 적수(녹물) 발생 방지를 위한 직원 교육 철저(동영상 활용)

※ 소방웹하드(마포–대응총괄-소방용수)

라. 2021년도 소방서 성과평가 지표(소방용수시설 정보 현행화) 추가

※ 일제점검 후 119행정정보시스템 사진 현행화 철저(세부평가계획 별도 시달)

마. 의소대 동원시 활동수당 출석부 작성후 재난관리과 원본 제출

바. 코로나19 관련 방역수칙 준수 철저(마스크 착용 등)

붙임  1. 2021년 하반기(동절기) 소방용수시설 일제 정밀조사·정비 계획 1부.

2. 2021년 하반기 소방용수 일제조사 일정표

3. 소화전 개폐시 유의사항 및 조사 요령 1부.

4. 주·정차 위반 단속대장 및 정보관리 1부.

5. 소방용수시설 일제조사 결과 1부.

6. 노면표시 및 태양광조명블럭 설치현황 1부.

7. 2021년 도색·보온 현지확인 결과 1부.

8. 소방용수시설 보온 및 도색 완료대상(18년~20년) 1부.

9. 2021년 비상소화장치 적재 비품 소요량 파악(부서명) 1부.

10. 의소대 활동수당 출석부 1부.   끝.

	염리119안전센터장
담당자	이병헌		진압3팀장	황현종		119안전센터장	10/18 조원보
협조자
시행	염리119안전센터-3721	(		)	접수		(		)
우	04155	서울특별시 마포구 토정로37길 27 염리119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-713-0965	/전송	02-713-0119	/		/	부분공개(7)