문서번호	도시빛정책과-12062
결재일자	2021. 11. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도시빛사업팀장	도시빛정책과장
홍하나		윤병수	11/05 이문주
협조

2021년 하반기 한양도성 경관조명 합동점검 계획

2021. 11.

도시계획국

(도시빛정책과)

2021년 하반기

한양도성 경관조명 합동점검 계획

한양도성 경관조명시설에 대한 시·자치구·사업소 등 관리기관 합동점검을 통해 위험요인 및 문제점을 지속적으로 보완하여 안전하고 수려한 야간경관을 유지하고자 함

□ 관련 근거

□ 전기설비 기술기준(산업통상자원부 고시 제2021-18호)

□ 설치 현황

□ 성곽길이 : 총 18,627m (성곽복원구간 12,854m)

□ 조명길이 : 10,872m (LED 2,922등)

□ 시설현황

구분 (개선년도)	한양도성 경관조명 현황
	구 간		거리(m)	등수	관리기관
계			10,872	2,922
2015년	신설	인왕산(국사당~기차바위)	825	189	종로구
	개선	남산(동측~서측)	1,296	470	중부공원 녹지사업소
		삼선(혜화문~낙산공원정상)	979	313
		동숭(낙산공원정상~흥인지문)	1,051	423
2016년	개선	삼청(탐방로암문~숙정문)	900	132	종로구
2017년	개선	청운(돈의문북측~군부대초소)	825	334	종로구
2018년	개선	성북(와룡공원~성북쉼터)	1,900	313	성북구
2019년	개선	장충(장충체육관~남산동측)	1,053	256	중구
		광희(광희문 남측~광희문)	129	159
2020년	개선	삼청(창의문~탐방로암문)	1,244	175	종로구
	개선	동숭지구(흥인지문 성곽내성)	220	58
	신설	인왕지구 군초소 철거지역	250	48
	개선	남산지구 회현자락	200	52	중부공원 녹지사업소

□ 점검 계획

□ 점검기간 : ‘21. 11. 8. ~ 11. 19.

□ 점검방법 : 합동점검

- 도시빛정책과와 유지관리기관(성북구 등 4) 합동점검

□ 점검일정

구 분	관리기관(부서)	점 검 구 간	점검일정
삼선지구	중부공원녹지사업소	혜화문~낙산공원정상	11.8(월)~11.9(화)
동숭지구		낙산공원정상~흥인지문
남산지구		남산동측~남산서측
청운지구	종로구청(공원녹지과)	돈의문북측~군부대초소	11.10(수)~11.15(월)
인왕지구		국사당~기차바위
삼청지구		창의문~숙정문
성북지구	성북구청(도로과)	와룡공원~성북쉼터	11.16(화)~11.17(수)
광희지구	중구청(건축과)	광희문 남측~광희문	11.18(목)~11.19(금)
장충지구		장충체육관~남산동측

※ 점검일정은 우천, 기타 상황발생 등에 따라 조정 가능

□ 주요 점검내용

- 2021년 상반기 점검 지적사항 처리결과 확인

- 2021년 유지보수 예산 집행현황 확인

- 경관조명 시설물 고장, 파손 현황 확인

- 겨울철 폭설 대비 안전 위해요인 적출 등

□ 점검결과 조치

- 시설물 지적사항은 관리기관(부서)에 통보하여 보수조치

- 시설개선 기타 사항은 별도 계획 수립 후 조치

붙 임 : 점검양식 1부.  끝.