“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	강동수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	수계전환 계획 검토의견 알림

1. 강동 급수운영과-18145호(2021. 11. 9.)와 관련입니다.

2. 송파구 방이동 45-5 한미타워 앞 누수와 관련한 수계전환 계획에 대한 검토결과를 아래와 같이 알려 드립니다.

가. 대상위치 : 몽촌토성역 ~ 한성백제역 간

나. 전환일자 : 2021. 11. 18.(목)

다. 수계변경 : 광암정수장 청담 ⇒ 광암정수장 우면산

라. 검토의견

1) 강동수도사업소 의견과 같이 단계별 세부 추진계획에 의거 밸브조절 시행

2) 밸브조절 작업시 유의사항

가) 유속변화가 최소화될 수 있도록 관련밸브 조절은 최대한 서서히 시행

나) 밸브 조절 기간 중 주요 지점 수질 이상여부 모니터링

다) 기타 사항은 단수․통수 및 수계전환 업무지침에 따라 시행

따로붙임 1. 수계전환 계획 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	문정주		배수과장	김근용		급수부장	전결 11/12 신용철
협조자	주무관	조성균
시행	배수과-9642	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1435	/전송	02-3146-1429	/	mjj2000@seoul.go.kr	/	부분공개(5)