	광진소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	1월 정기인사에 따른 소방용수 및 지리조사 계획 변경보고(알림)

1. 관련근거

가. 2021 소방재난 업무가이드 재난대응행정편『 03. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리 』

나. 소방행정과-393(2022.1.13.)호『 소방공무원 인사발령(소방위 이하) 』

다. 예방과-9016(2019.6.25.)호『 전통시장 자율소화장치」운영‧관리 대책 알림 』

2. 위와 관련 현장대응단 1월 중 소방용수 및 지리조사 계획을 아래와 같이 변경보고합니다.

가. 조사기간 : 2022. 1. 1. ~ 1. 31.

- 1팀 1.22.(토),  2팀 1.8.(토),  3팀 1.15.(토)

나. 조사대상 : 557개소

총계	소화전				비상소화장치
	소계	지상식	지하식	저수조
557	542	220	321	1	15

다. 감 독 자 : 각 팀 진압대장 및 차량주임

라. 조사인원 : 진압대 전 직원(붙임참조)

마. 점검사항

- 소방용수시설 매몰 등 사용가능여부

- 소화전 인근지리,교통사항 및 화재취약대상등 지리숙달 훈련 병행

- 소방용수시설 주변 주‧정차량 단속 및 장애물 제거

- 비상소화장치 및 전통시장 자율소화장치 관리상태 확인 등

바. 행정사항

- 조사 일정은 출동,훈련,휴가 등을 고려하여 각 팀별 근무일정에 알맞게 조정하여

실시하고, 조사 후 근무일지·119행정정보시스템 입력

- 전통시장 자율소화장치 정기조사는 분기별 1회이상, 정밀조사 연2회 일제소방용수조사와        병행하여 실시하고 점검부에 기재 철저

붙임  1월 중 소방용수 및 지리조사 계획 1부.  끝.

담당자	한상배		진압3대장	전상기		지휘3팀장	정상원		현장대응단장	01/19 김동석
협조자
시행	현장대응단-386	(		)	접수		(		)
우	05023	서울특별시 광진구 광나루로 480	/	http://fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화		/전송	02-446-4119	/		/	부분공개(5)