1월 25일 작업일지 및 1월 26일 작업계획

문서번호	시설보수과-682
결재일자	2022. 1. 26.

결재	주무관	시설보수과장
	조호영	01/26 이정국

작 업 일 지

2022년 1월 25일 화요일(맑음)

위치 (시설물명)	작 업 내 용	비고
봉천천복개	당곡사거리 방향 재활용센터 건너 3차로 균열, 소파 0.5*0.8(0.01)
	보라매고가 방향 봉천로 349 앞 1차로 소파 0.5*0.5(0.02)
양재지하차도	지하철 역 5번 출구 앞 훼손 시선유도봉 수거(1)
영동1교	배수구 정비
염곡지하차도	성남 방향 지하차도 출구부 훼손 시선유도봉 수거(3)
도림천2복개	승리교 지나 현수막 제거(2)
동방1교	가드레일 주변 현수막 제거(1)
대방천복개	신정교 방향 성락빌딩 사거리 전 훼손 시선유도봉 수거(1)

❏투입인원현황

구 분	시 설 관 리 원		사용자재‧소파보수(규모)				비고
	반 장	반 원	시선유도봉	상온아스콘	개소	면적㎡
금 일	1	3		3	2	0.65
누 계	17	50	0	59	66	14.71

※ 상온아스콘 잔량 411A, 시선유도봉 잔량 27EA

❏투입장비현황

구분	투 입 장 비
	타이탄 (싸인보드겸용)	스타 렉스	덤프 (8톤)	휘니샤	굴삭기	다목적 세척기	견인 트럭	로울러	보수 트럭	평삭기	스키드로더
금일	1
누계	17

*순찰노선 : 수출의다리고가 → 철산교 → 기아대교 → 시흥천1복개 → 시흥천2복개 → 도림천3복개 → 봉림교 → 승리교 → 도림천2복개 → 신림1교 → 신림2교 → 동방1교 → 관악도림교

작 업 계 획 서

2022년 1월 26일 수요일(맑음)

위치 (시설물명)	작 업 내 용	비고
	- 난곡터널, 산복터널, 호암1터널, 호암2터널, 호암길지하차도, 도림천1복개, 봉천천복개, 상도터널, 국사봉터널, 대방천복개 순찰 및 순찰사항 조치 민원사항 조치

❏투입인원현황

구 분	시 설 관 리 원		사용자재‧소파보수(규모)				비고
	반 장	반 원	시선유도봉	상온아스콘	개소	면적㎡
금 일	1	3
누 계	18	53	0	59	66	14.71

※ 상온아스콘 잔량 411EA

※ 시선유도봉 잔량  27EA

❏투입장비현황

구분	투 입 장 비
	타이탄 (싸인보드겸용)	스타 렉스	덤프 (8톤)	휘니샤	굴삭기	다목적 세척기	견인 트럭	로울러	보수 트럭	평삭기	스키드로더
금일	1
누계	18

*순찰노선 : 난곡터널→산복터널→호암1터널→호암2터널→호암길지하차도→도림천1복개→봉천천복개→상도터널→국사봉터널→대방천복개

실무관 안전수칙 십계명 교육 : 강민수 외 3명  끝.

작업사진(1월 25일)

봉천천복개 포트홀 정비 전	정비 후

영동1교 배수구 정비 전	정비 후

동방1교 불법현수막 정비 전	정비 후

끝.