화재발생 특정소방대상물 조사보고서(2022-19)

부분공개(7)	결재	지휘2팀장	현장대응단장
현장대응단-858		이훈식	02/14 신용호

대상명		*****				건물주	각 세대				소방안전관리자					*******
위치	*********************										위험물안전 관리자					․
건물구조	R/C조 슬래브가 10/4층 총 13,508㎡										전화번호					*************
조 사 내 용								결 과						조 치
1.화재의발견․통보․피난유도등조치 사항								- 관계자가 발견, 119신고함.
2.소화설비․경보설비 및 피난설비 기타 방화설비 작동여부								- 정상 작동(경보,스프링클러 작동)
3.자동소화설비․연소방지설비․기타 방화시설 작동여부								- 특이사항 없음
4.전기․가스․위험물 및 화기취급 설비․용접작업등의 안전관리 소홀여부								- 특이사항 없음
5. 종사원 및 입주자 소방교육 숙지상태								- 특이사항 없음
6.화재발생당시 초동조치여부․신고사항등 적응조치 적정성								- 적극 대처함
7.기타사항
◉2차조사 필요성 검토		可
		否	◎
※ 조사자의견 *******************************************************************************************************************************************************************
◉ 당일 현장지휘관 서명 :													소방경		이 훈 식
				◎ 조사일시 : 2022. 02. 04.
				◎ 조 사 자 :					조사주임			박경희