투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	2022년 공공태양광 시설 안전점검 제출

1. 녹색에너지과-4237(2022.2.25.)호와 관련입니다.

2.  2022년 공공태양광 설비 안전점검 및 유지보수 계획에 따라 강풍 및 화재 등에 태양광

시설의 안전사고를 사전에 예방하고, 노후로 인한 효율저하 등의 시설물에 대한 보수를

추진하기 위하여 태양광 설비 전수에 대해 안전점검을 시행하오니 협조하여 주시기 바랍

니다.

가. 점검대상 : 3개소

- 보라매공원 정문주차장, 서울숲공원 곤충식물원, 율현공원 화장실 및 근로자대기실

나. 점검기간 : 2022. 3. ~ 12.

다. 점검주기 : 일상(매월)점검(3~12월), 정기(분기)점검(3,6,9,12월)

- 점검 체크리스트 작성후 매월10일 까지 공문으로 제출

라. 점 검 자 : 시설물관리자, 전기안전관리자

마. 점검내용 : 시설물 파손 및 동작상태, 인버터/접속함 내부 열화·접속·청소상태,

케이블 상태 등

붙임  1. 2022년 공공태양광 시설 안전점검 계획 1부.

2. 주요 점검항목, 점검요령 및 태양광설비 점검 체크리스트(일상, 정기) 1부.  끝.

	시설과장
수신자	조경지원과장,서울숲관리사무소장
주무관	강성기		시설관리팀장	김현태		시설과장	03/03 박종수
협조자
시행	시설과-1064	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로20길 33 (신대방동)	/
전화	2181-1162	/전송	2181-1169	/	gsg114@seoul.go.kr	/	부분공개(5)