문서번호	정수시설과-1362
결재일자	2022. 3. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
안전관리팀장		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
전준원		유통희	03/07 김훤기
협 조

’22년도 뚝도정수센터 기계분야 주요사업 자문회의 개최계획

2022. 3.

뚝도아리수정수센터

정 수 시 설 과

’22년도 뚝도정수센터 기계분야 주요사업 자문회의 개최계획

’22년도 우리정수센터 기계분야 주요사업과 관련하여 발주 전 내·외부 전문가의 기술자문 및 검토를 통하여 적정한 추진방안을 모색하고자 함

□ 회의개요

○ 안    건 : ’22년도 뚝도정수센터 기계설비 개량계획의 합리적 방안

○ 일    시 : *************************

○ 장    소 : 뚝도아리수정수센터 2층 회의실

○ 참석위원

분 야		소속 및 직위	성 명
위 원 장		******	*****
외부위원	상하수도	************	*****
	상하수도	************	*****
내부위원		*********	*****
		*******	*****
		*******	*****

○ 진 행 자 : 정수시설과 주무관 전준원(※회의간사)

○ 주요 자문내용

- 기존 장방형 침전지의 부하 대응능력, 침전슬러지 배출방식 등의 적정성 및 시설개량시 고려사항

- 배출수지 여과사 유입에 따른 여과지 역세척 운영안, 조 내 침전슬러지 처리방안 검토 및 기기 설치계획(슬러지수집기, 침사인양기 등의 필요성)

- 이산화탄소 공급, 혼화의 적정성 검토 및 시설개량시 고려사항 확정

- 기타 운영 및 유지관리시 애로사항에 대한 추가적인 기술검토 등

□ 향후계획

○ 자문회의 결과를 설계단계에서 반영하여 설계추진 및 발주시행.  끝.