3월 8일 작업일지 및 3월 10일 작업계획

문서번호	시설보수과-1864
결재일자	2022. 3. 11.

결재	주무관	시설보수과장
	조호영	03/11 이정국

작 업 일 지

2022년 3월 8일 화요일(맑음)

위치 (시설물명)	작 업 내 용	비고
봉천천복개	당곡사거리 방향 보라매고가 지나 3차로 균열, 소파 0.5*0.6(0.01)
	당곡사거리 방향 관악도림교 앞 3차로 균열, 소파 0.4*0.6(0.01)
	보라매고가 방향 베스트덴치과 앞 5차로 균열, 침하 0.5*0.8(0.02)
양재지하차도	배수로 정비 및 파손 경계석 수거
영동1교	성남 방향 2차로 소파, 침하 0.3*0.4(0.01)
관악도림교	배수구 정비
도림천2복개	가드레일 주변 현수막 제거(1)
도림천1복개	서울대 방향 삼성정보고 앞 죠인트 소파 0.3*0.4(0.01)
	서울대 방향 금호아파트 201동 앞 죠인트 소파 0.1*0.5(0.01)

❏투입인원현황

구 분	시 설 관 리 원		사용자재‧소파보수(규모)				비고
	반 장	반 원	시선유도봉	상온아스콘	개소	면적㎡
금 일	1	2		6	6	1.23
누 계	42	106	3	167	189	51.50

※ 상온아스콘 잔량 300A, 시선유도봉 잔량 24EA

❏투입장비현황

구분	투 입 장 비
	타이탄 (싸인보드겸용)	스타 렉스	덤프 (8톤)	휘니샤	굴삭기	다목적 세척기	견인 트럭	로울러	보수 트럭	평삭기	스키드로더
금일	1
누계	43

*순찰노선 : 수출의다리고가 → 철산교 → 기아대교 → 시흥천1복개 → 시흥천2복개 → 도림천3복개 → 봉림교 → 승리교 → 도림천2복개 → 신림1교 → 신림2교 → 동방1교 → 관악도림교

작 업 계 획 서

2022년 3월 10일 목요일(맑음)

위치 (시설물명)	작 업 내 용	비고
	- 동작지하차도, 사당천복개, 이수교, 반포교, 반포천1,2복개, 사평지하차도, 강남터미널고가, 잠수교남측지하보차도, 신사고가, 양재지하차도, 사방교, 주흥교고가 순찰 및 순찰사항 조치 민원사항 조치

❏투입인원현황

구 분	시 설 관 리 원		사용자재‧소파보수(규모)				비고
	반 장	반 원	시선유도봉	상온아스콘	개소	면적㎡
금 일	1	2
누 계	43	108	3	167	189	51.50

※ 상온아스콘 잔량 300EA

※ 시선유도봉 잔량  24EA

❏투입장비현황

구분	투 입 장 비
	타이탄 (싸인보드겸용)	스타 렉스	덤프 (8톤)	휘니샤	굴삭기	다목적 세척기	견인 트럭	로울러	보수 트럭	평삭기	스키드로더
금일	1
누계	44

*순찰노선 : 동작지하차도→사당천복개→이수교→반포교→반포천1,2복개→사평지하차도→강남터미널고가→잠수교남측지하보차도→신사고가→양재지하차도→사방교→주흥교고가

실무관 안전수칙 십계명 및 작업 전 10분 안전점검 실시 : 강민수 외 2명  끝.

작업사진(3월 8일)

관악도림교 배수구 정비 전	정비 후

봉천천복개 소파 정비 전	정비 중

도림천2복개 불법현수막 정비 전	정비 후

끝.