		금천소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2022년 해빙기 대비(상반기) 소방용수시설 일제 정밀조사 계획 알림

1. 관련문서

가. 市 재난대응과-5149(2022.3.8.)호 『2022년 해빙기(상반기) 소방용수시설 일제 조사·정비 계획 알림』

나. 재난관리과-987(2022.3.14.)호 『2022년 해빙기 대비(상반기) 소방용수시설 일제 정밀조사 계획』

2. 2022년 해빙기 대비(상반기) 소방용수시설 일제 정밀조사를 다음과 같이 실시하고자 하오니, 추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 기    간: 2022. 3. 15.(화) ~ 5. 20.(금)

나. 조사대상: 총 1,379개소(공설 소방용수시설 1,350, 비상소화장치 29)

다. 조사방법: 현장대응단 및 시흥119안전센터 자체계획 수립 후 시행

라. 세부계획: [붙임 1] 참조

마. 중점사항

1) 관내 모든 공설 소방용수시설 출수 조사

○ 일제조사 전 적수(녹물) 발생 방지를 위한 직원 교육 철저[붙임2,3]

○ 일제점검 후 119행정정보시스템 사진 등 현행화 철저(성과평가 항목)[붙임8]

2) 소방용수시설 상태 변경 시 고장발생 및 보수완료 보고[붙임4]

3) 신형 소화전 맨홀교체 실적, 반사판설치 실적 조사[붙임5 11,12시트]

4) 도색, 보온 대상 파악 시 3년 내 추진대상, 예정대상 (2019~2022) 제외하여 보고 [붙임5 13시트]

5) 소방용수시설 주변 장애물로 인해 사용 곤란한 대상 파악[붙임6]

6) 비상소화장치 내부 적재비품 파악(부서별 금액 배분)[붙임7]

7) 일제수리 조사 중 불법주·정차 단속 *************************

************************************************************

8) 초과근무 및 출장시간 준수

9) 근무원칙: 주간근무자 일제조사(출장), 비번자 출동대기(초과)

- 조사시간: 주간 근무자 09:00~13:00 출장 / 전일 야간 근무자 09:00~13:00 초과 출동대기

※ 감염병 대응 및 효과적인 조사를 위하여 조사시간 조정 가능

10) 일제조사에 해당하지 않는 달은 정기조사 실시

→ ex)3월 일제조사 실시한 팀은 4,5월 정기조사 실시

3. 행정사항

가. 각 부서장은 일제정밀 조사 시 안전사고 방지 및 방역수칙(코로나19), 출장시간 준수 등 사전교육 실시

나. 일제정밀 조사 계획서 제출: 2022. 3. 16.(수)

다. 결과제출: 2022. 5. 23.(월) [붙임4,5,6,7]

붙임  1. 2022년 상반기 소방용수시설 일제 정밀조사 계획 1부.

2. 일제 조사 요령 1부.

3. 소화전 개폐 시 유의사항 1부.

4. 소방용수시설 고장·보수 보고 서식 1부.

5. 2022년 상반기 소방용수시설 일제 조사결과 1부.

6. 소화전 주변 장애물 현황 파악 1부.

7. 비상소화장치 적재 비품 소요량 1부.

8. 119행정정보시스템 소방용수 매뉴얼 1부.

9. 관련 법령 및 규정 1부.  끝.

							재난관리과장
수신자					현장대응단장,시흥119안전센터장
담당자							안승현			대응총괄팀장					전형돈					재난관리과장					03/15 심우성
협조자
시행			재난관리과-1000									(						)		접수											(						)
우	08616					서울특별시 금천구 시흥대로 342 금천소방서 재난관리과 (독산동)															/
전화		02)6981-6443						/전송			02)2187-8381					/	ahnmc86@seoul.go.kr												/	부분공개(6)