투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	시설관리과장
(경유)
제목	여의도 한강공원 상수도관 보수 협조 요청

2022년 3월15일 16시경 마포대교 하부 누수에 대한 신고가 여의도 안내센터에 접수되어 확인한 결과, 현장에 설치된 상수도관 연결부 이탈로 인한 누수가 발생되어 점검 및 보수를 요청하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 누수일시 : 2022. 3.15.(화) 16시경 (추정)

나. 장    소 : 여의도공원 마포대교 남단 둔치 교각 기초부(현장사진 붙임)

다. 내    용 : 상수도관 연결부 이탈로 인한 누수 발생

라. 요청사항 : 수도관 연결부 점검 및 보수

붙임 : 현장사진 2부.  끝.

	한강관광사업과장
★주무관	김세정		한강관광사업과장	03/16 권혁제
협조자	주무관	전다솜
시행	한강관광사업과-932	(		)	접수		(		)
우	04770		/	https://hangang.seoul.go.kr/
전화	02-3780-0796	/전송	02-3780-0740	/	sejeong@seoul.go.kr	/	부분공개(5)