문서번호	시설관리과-5368
결재일자	2022. 3. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
정재형		유광창	03/16 송병욱
협조

상수도시설물 작업지시 [13차] 보고(시설물 139~154)

2022. 3.

시설관리과

2021년 중랑, 동대문 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사 업무 수행 중 아래와 같은 사항이 발생되어 보고합니다.

○ 공 사 명: 2021년 중랑, 동대문구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사

○ 공사위치: 동대문구 이문동 349-32 등 16개소

○ 작업기간: 2022. 3. 17. ~ 3. 31

○ 보고내용: 상수도시설물 중 변실정비, 철개교체, 중간밸브 신설, 소화전 및 노후밸브교체 등 정비 대상에 대하여 현장확인 및 정비작업을 보수업체에게 지시코자함.

○ 작업지시 내용

작업지시	위 치	공 종	규 격	수량	비 고 (시설물번호)
시설-139	이문동349-32	변실정비	80	1	56042008
시설-140	상봉동104-88	철개교체		1
시설-141	묵동128-31	중간밸브신설	200	1
시설-142	면목동1245-1	소화전및밸브교체	100	1	56181082
시설-143	전농동591-67	밸브실양수작업		1
시설-144	장안동326-10	변실정비	100	1	S09C3396
시설-145	면목동564-13	소화전및밸브교체	100	1	56272044
시설-146	면목동549-33	소화전및밸브교체	100	1	56272003
시설-147	면목동212-2	소화전및밸브교체	100	1	56083082
시설-148	면목동193-57	소화전및밸브교체	100	1	56164011
시설-149	면목동179-42	중간밸브신설	200	1
시설-150	면목동179-42	소화전및밸브교체	100	1	56173030
시설-151	면목동160-13	소화전및밸브교체	100	1	56271101
시설-152	면목동157-66	소화전및밸브교체	100	1	56271085
시설-153	면목동151-20	소화전및밸브교체	100	1	56271103
시설-154	면목동149-5	소화전및밸브교체	100	1	56173079

○ 조치계획

- 『2021년 중랑, 동대문구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사』계약업체인 ***************에게 작업지시 및 위탁 감리중인 (주)건양엔지니어링으로 하여금 추후 설계변경시 정산 반영토록 조치하여 상수도시설물 안전관리에 만전을 기하고자 함.

붙임.  작업지시서-13차(시설물 139~154) 1부.  끝.