문서번호	시설관리과-5403
결재일자	2022. 3. 17.
공개여부	부분공개(6)

주무관	시설운영팀장	시설관리과장			결재
장승화	김대용	03/17 송병욱
협 조

건축 허가 신청에 따른 급수협의 보고

우리사업소 관내 실무종합심의회(건축허가/신축) 신청에 따른 급수협의 요청이 있어 아래와 같이 보고 드림.

1. 건축허가 신청개요

가. 대지위치: **************

나. 건 축 주: **************

다. 건축규모 및 용도

- ***************************

- **************************

라. ******

2. 보고 내용

가. 급수공급 검토

1) *********************************

2) ************

3) **************

4) ********************

나. 분기 및 인입구경 검토

구 분	세대수 및 연면적(㎡)	인입구경(㎜)	분 기 위 치	비고
***** ******	*********	*****	*******************************

※ 유량계산 Q(오피스텔, 근린생활시설) = (연면적 * 면적당1일 사용수량)/사용시간

(46234.97*30)/7=198,149.8L/Hr=198.149㎥/Hr

※ 단위 건물바닥 면적당 사용수량(근린생활시설,오피스텔)으로 관경 산출

3. 조치 의견

가. 상기 신축건물 건축허가 신청에 따른 급수협의 사항에 대하여 검토한바, 출수상태는 양호한 위치이며 *************************************** 인입관 분기 시행 예정임.

나. 붙임의 건축허가 급수협의조건을 이행하여야 급수공사 승인이 가능함을 동대문구청 건축과에 통보 하고자 합니다.

붙 임  1. 직결급수적용기준 가이드라인 1부.

2. 건축허가 급수협의조건 1부.  끝.