문서번호	환경보전과-20164
결재일자	2022. 3. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	환경관리팀장	환경보전과장
진덕성	이인석	03/28
		강병기

난지연못 취수밸브 수리계획

2022. 3.

환경보전과

난지연못 취수 밸브 수리계획

○ 난지연못 취수밸브가 노호로 인해 누수되어

○ 방치할 경우 소중한 수자원과 예산낭비를 초래하고

○ *********************************   *********** 조속히 수리하고자 함

Ⅰ		현 황

□ 난지연못

전체면적(㎡)	수생식물식재지(㎡)	담수량(㎥)	수 심(m)	수변데크(㎡)
******	*****	******	*********	*****

□ 원수현황

******************************

***********************************

○ 사용량 : 평균 1,671㎥/일 (하절기 2,231, 동절기 1,020)

□ 누수현황

○ 취수밸브 잠금장치가 지하 1.5m 정도에 위치해 있고 완전히 잠겨도 누수 발생

□ 수리계획

○ 기    간: 2022. 3. 28. ~ 4. 4.

○ 내    용: 터파기 후 채수밸브 교체

○ 소요예산:*********

○ 예산과목: 서부공원녹사업소 환경보전과, 세계적인 환경·테마공원 육성, 산하공원운영, 월드컵공원 유지관리, 공공운영비

□ 계약방법

○ ********************************** *******************

붙임  1. 위치도 및 현황사진 1부.

2. 산출기초조사서 1부.

3. 견적서 2부.  끝.