코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서 울 특 별 시
수신	서울특별시도시기반시설본부장 (도시철도사업부장)
(경유)
제목	지역수자원관리위원회 상정 안건 보완 요청(동북선 도시철도 민간투자사업 당현천내 환기덕트 설치)

1. 도시기반시설본부 도시철도사업부-2415(2022.3.14.)호와 관련입니다.

2. 귀 본부에서 지역수자원관리원회에 심의의뢰한 ***********************************상정건은 다음 사항이 미제출되어, 위원회 상정이 불가하므로 보완요청합니다.

가. 건    명 : 당현천내(노원구) 동북선 도시철도 민간투자사업 환기덕트 설치

나. 보완사항 : 하천내 환기덕트 설치시 수리영향 검토·확인서(기술사 확인필) 제출

- 하천내 시설물 설치로 인한 계획홍수위 변동 및 치수안정성 확보여부 검토·확인결과

끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	최명우		하천계획팀장	김현		하천관리과장	전결 04/04
손경철
협조자
시행	하천관리과-20841	(	2022.04.04	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 서소문청사 1동 8층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3885	/전송	02-2133-1044	/	chlauddn123@seoul.go.kr	/	부분공개(5)