	동 대 문 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	6월중 정기 소방용수시설 조사(비상소화장치점검) 및 구급지리조사 계획

1.관련근거

가. 소방법 제10조『소방용수시설의 설치 및 관리』

나. 재난관리과-11864(2018.6.8)호『비상소화장치 점검 횟수 등 변경 알림』

다. 재난관리과-13246(2018.6.28)호『소방기본법 시행령 규칙 일부 개정령 공포시행 알림』

라. 재난관리과-1754(2022.3.16)호 『2022년 소방용수시설 관리 운영 계획 알림』

2.전농안전센터 재난현장활동 원활한 급수체계 확보 및 응급환자의 신속한 이송을 위한 6월중 정기 소방용수시설(비상소화장치점검)조사 및 구급활동 지리조사를 다음과 같이 시행하고자 합니다.

가. 조사대상

- 소방용수시설: 466개소(소화전 463개소, 저수조 3개소)

◇ 고장용수 19개소(사용가 11개소, 사용불 8개소)

◇ 임시폐전 10개소

- 비상소화장치 10개소(월 1회이상 실시)

- 구급활동 지리조사 : 관내 3개동 및 인접서(성동구 사근동 등)일대

나. 조사일정: 6월 1일 ~ 6월 30일

다. 조사인원: 1대장 이재곤 등 27명

라. 안전관리책임자: 각 대별 대장 및 선임대원

마. 조사방법: 출동차량 활용 현지확인 조사 실시

바. 조사결과

- 119행정정보시스템 활용 점검내용 전산입력

- 경미한 사항은 즉시 시정하고 현장보수 불가능한 사항은 고장발생 보고

3.행정사항 : 각 대는 조사시 민원이 야기되지 않도록 주의하고 소방용수시설 조사 완료후 전산입력시 누락이 되는 일이 없도록 하여 주시기 바람.

붙임  1. 6월중 소방용수시설조사 및 구급활동 지리조사 일정 1부.

2. 소방용수시설(비상소화장치)담당자 현황 1부.

3. 119행정정보시스템 비상소화장치 입력 매뉴얼 1부.  끝.

담당자	권용수		진압1대장	이재곤		119안전센터장	05/30
김만영
협조자
시행	전농119안전센터-20971	(	2022.05.30	)	접수		(		)
우	02591	서울특별시 동대문구 황물로 3, 전농119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-6942-1365	/전송	02-2246-8119	/	kys-1002@seoul.go.kr	/	대시민공개