문서번호	시설관리과-33382
결재일자	2022. 10. 14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
안현철		김형식	10/14
			유명은
협 조
	급수운영팀장			이연창
	급수관리팀장			代강병국
	주무관			반지은
	주무관			한국권

「2022년 하반기 대·소형저수조」

위생관리 실태점검 계획

2022. 10.

강서수도사업소

(시설관리과)

「2022년 하반기 대·소형 저수조」

위생관리 실태점검 계획

사업소 관내 대형 및 소형 저수조에 대한 위생관리 실태점검을   아래와 같이 실시하여 깨끗하고 안전한 저수조 관리에 만전을    기하고자 함.

□ 관련 근거

❍ 2022년 저수조 청소 등 위생조치 지도․감독 및 점검계획 수립 및 제출 요청

[급수설비과-2233(2022.3.16.)]

❍ 2022년 저수조 위생조치 실태점검 계획 보고

[시설관리과-20287(2022.3.25.)]

□ 점검 계획(하반기)

❍ 점검기간: 2022. 10. 13. ~ 2022. 12. 31.

❍ 점검대상

(단위: 동, 단지)

구분	총계	계		상반기(완료)		하반기
		대형	소형	대형 저수조	소형 저수조	대형 저수조	소형 저수조
계	364	323	41	166	16	157	25
양천구	122	108	14	58	3	50	11
구로구	121	108	13	54	6	54	7
강서구	121	107	14	54	7	53	7

＊ 대형 : 수도법 시행령 제50조에 의한 건축물 또는 시설(저수조청소, 수질검사, 교육이수, 점검표)

＊＊소형 : 수도법 시행령 제50조에 해당되지 않는 건축물 또는 시설물로써 저수조를 거쳐서 수돗물을

공급하는 건축물이나 시설(저수조청소)

❍ 점검자

- 과별 6급 이하 전체 자체 편성하여 실시

❍ 점검방법

- 점검대상 건축물 방문(코로나 방역 수칙 준수)하여 위생조치 실태점검          ※ 방문 전 건축물 관리소장(소유자)에게 방문사항 유선 연락 조치

- 경미한 지적사항은 현장에서 즉시 시정조치

- 실태점검 사진 촬영(저수조전경, 교육이수증, 위생점검표)

□ 점검내용 / 위생조치 안내

❍ 점검내용

- 청소상태: 저수조 물 때 및 침전물 존재 여부, 수질검사 등

- 관리상태: 맨홀 잠금장치, 통기・월류관 방충망, 안전관리 여부 등

- 위생점검표: 매월 1회 실시여부, 기록, 보관 등

- 수도시설관리자 교육: 건축물 소유자(관리자) 이수 확인

- 중앙정수처리장치 설치: 설치 여부, 미사용토록 안내

❍ 위생조치 안내

- 위생조치 규정 위반시 행정처분(벌금, 과태료 부과)사항

- 자체청소 건물의 경우 가급적 전문청소 업체 시행 요청

- 중앙정수처리장치의 경우 미설치 및 사용하지 않도록 함.

- 수도시설관리자 교육 미이수시 환경보전협회 교육이수

- 위생관리 제외안내【수도법 시행령 제50조 의거(직결급수)】

- 저수조 위생관리 적정시기 및 청소결과 보고서 작성 제출

□ 행정사항

❍  하반기 실태점검 안내문 발송 및 유선연락 후 방문

❍  점검직원은 저수조 위생관리 실태 점검을 실시하고 저수조 위생관리

실태 점검결과 양식(건별 사진)에 의거 작성(붙임)

붙임  1. 2022년 하반기 저수조 위생관리 실태점검 대상 구별 3부.

2. 위생관리 실태점검 결과 양식 1부. 끝.