"꿈이 모이는 도시, 미래를 그리는 강남"

등록번호	보육지원과-25178		주무관	보육시설팀장		보육지원과장		복지생활국장
			백예은	박은주		임영미		전결 11/08
등록일자
결재일자	2022.11.08							이호현
공개구분	대시민공개
			협조자

2022년 동절기 어린이집 안전점검 계획

▢ 추진근거 :「사회복지사업법」 제34조의4(시설의 안전점검 등)

▢ 점검기간 : 2022. 11. 14. ~ 2023. 01. 20.

▢ 점검대상 : 관내 어린이집 182개소

합계	구립	민간	가정	직장	협동
182	62	45	37	37	1

▢ 점검내용

❍ 겨울철 제설, 동파, 난방 관리대책 및 소방·전기·가스·시설물 등 안전관리대책

❍ 급식·위생·코로나19 방역관리 대책 및 긴급 상황 시 피난 대책

▢ 점검방법

❍ 1차) '22. 11. 14. ~ '22. 11. 18. 시설 자체점검(대상시설 100%, 182개소)

❍ 2차) '22. 11. 28. ~ '23. 01. 20. 공무원 현장점검(대상시설 15%, 28개소)

▢ 결과조치

❍ 관련 규정 미숙지 등으로 인한 위반사항은 충분한 설명을 통해 즉시 시정하도록 지도

❍ 시설물에 내재된 유해요인이 발견되었을 시 시설 자체적으로 보수하되, 예산 부족 등의

사유로 자체보수가 불가한 경우 안전점검 및 보수 비용 지원 검토 후 조치

2022.11.

	강 남 구
(		보 육 지 원 과	)

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】
검토분야	확인 및 적시사항
관련 규정 및 근거	현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?
	• 「사회복지사업법」 제34조의4(시설의 안전점검 등)
추진 경위	추진 경위는 무엇입니까?
	• 2022년 동절기 어린이집 안전점검 실시(보건복지부 보육기반과-5286,2022.11.3.) • 2022년 동절기 어린이집 안전점검 실시(서울특별시 영유아담당관-4399,2022.11.4.)
예산 사항	산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?
	• 비예산
수혜자 및 범위	이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?
	• 대상 : 어린이집 시설 이용자
분 야 별 검토사항 [계속 : ] [신규 : ]	이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까? ⓛ 관련부서 협조 ----------------- ( ○ ) ② 이해관계인 및 예상되는 민원 ----------------- ( ○ ) ③ 추진상 사전 걸림돌 ----------------- ( ) ④ 미래행정 수요예측 ----------------- ( ) ⑤ 시장조사 ----------------- ( ) ⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교 ------ ( ) ⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 ----------------- ( ○ ) ⑧ 행사관련 의전 및 선거법 ----------------- ( ) ⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수 ----------------- ( )
	• 위 언급한 사항은 반드시 검토하고 해당되는 사항에 체크한 다음, 해당 사항을 요약 작성하세요
타 기관 사 례	타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?
	• 전국 지자체 추진사항임
전문가 자 문	전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?
	• 해당 없음

2022년 동절기 어린이집 안전점검 계획

화재, 자연재해 등으로 인한 재난사태 발생을 사전에 확인하고 방지하여

영유아, 보육교직원 등 어린이집 시설 이용자의 안전을 확보하고자 함.

Ⅰ		추 진 근 거

▢ 「사회복지사업법」 제34조의4(시설의 안전점검 등)

▢ 2022년 동절기 어린이집 안전점검 실시(서울특별시 영유아담당관-4399, 2022.11.4.)

Ⅱ		추 진 개 요

▢ 점검기간 : 2022. 11. 14. ~ 2023. 01. 20.

▢ 점검대상 : 관내 어린이집 182개소

합계	구립	민간	가정	직장	협동
182	62	45	37	37	1

▢ 점검방법

구분	시설 자체점검	공무원 현장점검
점검대상	182개소	28개소(15%)
점검일정	'22. 11. 14. ~ '22. 11. 18.	'22. 11. 28. ~ '23. 01. 20.
점검방법	붙임1,2 안전점검표	붙임1 안전점검표
점검주체	어린이집	보육지원과

❍ 시설 자체점검('22. 11. 14. ~ '22. 11. 18.)

- (붙임1) 「안전점검표(총괄)」, (붙임2) 「안전점검표(미세먼지,방역)에 의거 자체 점검

❍ 공무원 현장점검('22. 11. 28. ~ '23. 01. 20.)

- 대상시설 중 15% 이상 선정하여 (붙임1) 「안전점검표(총괄)」에 의거 현장점검

자체점검 결과, 최근 2개년 현장점검 여부, 상·하반기 안전점검 결과를 고려하여 선정

- 현장점검반 편성내역

성명	업무분장
백예은	안전계획서 등 각종 안전관리대책 점검
구윤본	화재, 전기, 가스, 시설물 관리 적정여부 등 점검
박신욱	화재, 전기, 가스, 시설물 관리 적정여부 등 점검

▢ 조치계획

❍ 관련 규정 미숙지 등으로 인한 위반사항은 충분한 설명을 통해 즉시 시정하도록 지도

❍ 시설물에 내재된 유해요인이 발견되었을 시 시설 자체적으로 보수하되, 예산 부족 등의 사유로 자체보수가 불가한 경우 시설유지반 지원 및 현장조사 후 긴급 개보수 검토

❍ 설비 노후화 등 기능 결함으로 인해 장기적인 조치가 필요한 경우 환경개선사업 검토

Ⅲ		행 정 사 항

□ 자체점검표 수합 및 현장점검 실시 ---------------------------- 보육지원과

붙임  1. 안전점검표(총괄) 1부.

2. 안전점검표(미세먼지,방역) 1부.

3. 2022년 동절기 어린이집 안전점검 계획(보육기반과, '22.11.3.) 1부.  끝.

붙임 1		동절기 어린이집 안전점검표

시・군・구				시설유형	시설명(운영법인)				시설담당자	연락처
운영주체			□국공립 □법인 □법인·단체등 □민간 □가정 □직장 □협동				시설장
시설소재지							연락처
점검유형			□시설 자체점검 □지자체 현장점검 □합동점검
분 야 별 안 전 점 검
분야			점 검 항 목			점 검 결 과
(1) 안전관리 계획수립 안전관리자교육 훈련			(1)시설 안전관리계획서를 작성하여 매년 수정 보완하고 있는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
			(2)안전관리책임관(시설장) 및 정・부 안전 관리자가 지정되어 있는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
			(3)시설 이용자와 종사자에게 안전 교육・훈련을 실시하고 있는가? (생활시설 연2회, 이용시설 연1회 이상)			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
			(4)사회복지시설안전관리 매뉴얼을 비치하고, 활용하고 있는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
(2) 책임보험 가입여부			(1)「사회복지사업법」에 따른 손해배상 책임보험 또는 책임공제에 가입하였는가?			결 과		□가입 □미가입
								▪가입사 □사회복지공제회 □민간보험사
						조치사항		□조치완료 □추후조치
			(2)가입된 배상책임보험의 사망 시 1인당 보장 한도액은 얼마인가?			결 과		□8천만원 미만 □8천만원 이상 □1억5천만원 이상
						조치사항		□조치완료 □추후조치
			(3)가입된 배상책임보험의 사고 당 보장 한도액은 얼마인가?			결 과		□1억 미만 □1억 □2억 □3억 □4억 □5억 이상
						조치사항		□조치완료 □추후조치
(3)소 방 안전관리 (3)소 방 안전관리	소화기		(1)복도나 각 실마다 소화기가 비치되어 있는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
			(2)소화기의 압력계 지침 위치가 녹색이며 내부 분말은 굳어있지 않은가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
	소화 설비		(3)소방 관련법에 따른 자동화재 탐지설비・자동화재 속보설비・간이스프링클러설비 등 강화된 소방시설이 설치되어있고 정기 점검을 받고 있는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
			(4)옥내소화전함 내에 호스와 관창의 상태가 양호하며, 개폐밸브가 잘 열려 물이 방수되는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
			(5)소화전 주변 장애물로 인해 사용상 불편함이 없으며, 설비 표지를 제대로 부착하고 있는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
			(6)스프링클러 헤드가 미설치된 부분이 있거나 살수반경 내에 장애물은 없는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
			(7)화재 시 사용할 수 있는 소방용수는 적정량을 확보하고 있는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
			(8)소방차 진입로와 소화 작업공간이 확보되어 있는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
	자동 화재 탐지 설비		(9)수신기의 모든 스위치가 정상위치에 있으며, 표시등이 항상 켜져 있는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
			(10)자동화재속보설비는 수신기와 연동되어 소방서로 정상 연결되고 있는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
	피난 설비 등 적정 관리		(11)복도나 실내에 피난계획에 따른 피난지도와 피난방법이 부착되어 있는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
			(12)피난유도등은 항상 켜져 있으며, 식별에 방해가 되는 장애물은 없는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
			(13)비상조명등이 지정위치에 설치되어 있으며, 정상 작동하고 있는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
			(14)시설별 이용자특성에 맞는 피난기구가 설치되어 있는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
			(15)설치된 피난기구는 견고하며 설치위치 표시 및 사용방법 표시가 부착되어 있는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
			(16)피난로가 확보되어 있으며, 비상구 폐쇄 및 장애물 적치 등으로 피난에 어려움이 없도록 지속적으로 관리하고 있는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
			(17)방화문(방화셔터)가 설치되어 있으며, 정상적으로 작동되고 있는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
			(18)제연설비가 규정에 맞게 설치되어 있는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
			(19)배연설비가 규정에 맞게 설치되어 있는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
			(20)방염대상물품을 방염성능기준 이상의 것으로 규정에 맞게 갖추고 있는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
	출입 통제 구역 관리		(21)기계실 등 접근 제한 장소에 출입통제 조치가 되어 있는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
(4) 전기 안전 관리			(1)분전반의 배선용차단기 및 누전차단기가 적절하게 설치되어 있고, 정상적으로 작동하는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
			(2)규격에 맞는 전선과 콘센트를 사용하며, 노출된 전선에 피복이 벗겨진 부분은 없는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
			(3)연1회 이상 전기안전점검을 받고 있는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
(5) 가스 안전 관리			(1)가스누출경보차단장치 및 가스누출자동차단기가 설치되어 있는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
			(2)LPG 저장용기 주변에 가연물이나 화기가 없으며, 보관상태가 적절한가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
			(3)연탄․도시가스․ LPG 등 각종 가스사고 예방을 위해 정기·수시 점검을 받고 있는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
(6)동 절 기 재난 대응 대책		폭설 제설	(1)건축물, 위험물저장시설, 비닐하우스, 임시건물 등 폭설에 대비한 시설물 상태를 정기적으로 점검하고 있는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
			(2)폭설 발령 시 긴급 피난할 수 있는 피난장소가 지정되어 있고, 피난 시 피난도우미 등을 활용한 피난계획이 수립되어 있는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
			(3)폭설로 시설이 고립되었을 때 식량・식수·의약품 등 시설생활자에 대한 구호대책이 준비되어 있는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
			(4)제설장비와 제설계획을 갖추고 있는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
		동파	(5)급수・난방시설에 대한 동파방지 대책이 마련되어 있는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
		난방관리	(6)겨울철 전열기 사용에 대한 안전교육을 실시하고 있는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
			(7)가스공급 중단에 대비한 난방연료 확보대책이 마련되어 있는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
		대응체계	(8)재난발생 시 정보수집 및 경보 전파방법을 숙지하고 있는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
			(9)재난대응 협력기관(소방서, 지자체 등)과 비상연락망이 준비되어 있는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
(7) 시설물 안전 관리			(1)건축물 지반침하, 구조체(벽, 지붕, 옥상 등)에 변형 및 누수의 흔적이 있는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
			(2)철근의 노출·부식, 콘크리트의 벗겨짐 또는 떨어짐, 창호 개폐 불량 등 건축물에 이상 현상이 발생한 부분은 없는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
			(3)지붕·옥상배수관·홈통 또는 주변의 하수구, 배수구에 막힘 부분은 없는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
			(4)시설 주변의 담장이나 옹벽에 손상된 부분이 있는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
(8) 차량안전 관리 대책			(1)어린이 통학버스 신고 및 신고필증 차량 비치 여부			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
			(2) 운전기사 건강진단, 성범죄 경력조회 여부			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
			(3) 하차확인장치 설치 및 정상작동 여부			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
			(4) 어린이통학차량 운영자, 운전자 및 동승보호자 안전교육 실시여부			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
			(5) 차량내 안전수칙 부착, 차량용 소화기 및 구급상자 구비, 차량 안전점검표에 의한 안전점검 실시 여부			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
(9) 급식위생 관리대책			(1)먹는 물은 정기적으로 수질검사를 하고 있으며, 쓰레기장의 청결관리가 이루어지고 있는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
			(2) 보관․조리되는 제품의 유통기한이 지켜지고 있는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
			(3)조리된 음식의 보관 및 위생상태가 적정한가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
(10) 미세먼지 관리대책 *붙임2 미세먼지 점검표 참고			(1) 미세먼지 대응매뉴얼 이행 여부			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
			(2) 공기청정기 설치 및 필터 관리 상태			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
(11) 방역관리 *붙임2 방역관리 점검표 참고			(1)비상연락체계를 구축(마련, 현행화 및 비치)하였는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
			(2) 인력관리 및 배치에 이상은 없는가?			결 과도		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
			(3)위생 및 방역관리(소독, 환기, 방역물품 비치 등)에 이상은 없는가?			결 과		□양호 □미흡 □해당 없음
						사 유
						조치사항		□조치완료 □추후조치
(12) 종합 의견 및 건의 사항
상기와 같이 대상 시설을 조사함. 20 . . . 조사자: 소속 직급 성명 조사자: 소속 직급 성명 조사자: 소속 직급 성명 확인자: 소속 직급: 원장 성명

붙임 2		어린이집 미세먼지 대응 상황 자체 점검표

○ 확인일시: 20  년  월   일 (   요일)      시

○ 확 인 자:           어린이집  이름            (서명)

○ 확 인 자:           어린이집  이름            (서명)

최근 배포(’20.12월)된 대응매뉴얼 비치 여부

분야	점검사항	점검결과		비고
		O	X
대응매뉴얼 이행상황	○ 최근 배포(’20.12월)된 대응매뉴얼 비치 여부
	○ 전파담당자(담당자 및 대행자) 지정 여부
	○ 모바일 앱 ‘우리동네 대기질’ 설치 및 문자서비스 ‘에어코리아’ 등 가입여부
	○ 매뉴얼에 따른 단계별 대응요령 이행 여부
	○ 보육교직원 및 영유아 대상 미세먼지 대응요령 교육실시 여부
	○ 비상저감조치 시 미세먼지 대응관련 홍보물 활용 여부
	○ 기타 고농도 발생 대비 소요비품(마스크 등) 구비 및 활용 여부
공기청정기 관리현황	○ 공기청정기 외부 관리 여부 (외부필터 청소, 바람 흡입구 먼지제거 등)
	○ 공기청정기 주기적 필터 교체 여부(주기, 방법 등)
	○ 용량에 맞는 공기청정기 가동 유무
애로 사항

20  년   월   일

붙임 2		어린이집 방역관리 이행사항 자체 점검표

○ 확인일시: 20  년  월   일 (   요일)      시

○ 확 인 자:           어린이집  이름            (서명)

체크리스트		해당란에 ○ 표시		비고
		예	아니오
협력체계(1)
ㆍ비상연락체계 (관할 보건소-관할 시‧군‧구 및 시‧도-의료기관)	마련 및 현행화 하였는가
	눈에 잘 띄는 곳에 비치되어 있는가
인력 배치 및 관리(5)
ㆍ감염관리책임자가 지정되어 있는가
⋅모든 아동 및 보육교직원에 일일 건강체크를 시행하고 있는가 (발열, 호흡기증상 등)
ㆍ모든 아동 및 보육교직원 대상 감염병예방관리 교육을 수행하였는가
ㆍ격리공간이 구비되어 있는가
위생 및 방역 관리(4)
ㆍ어린이집은 자체 소독 지침에 따라 매일 소독하고 있는가
ㆍ어린이집은 수시(일2회 이상)로 환기를 하고 있는가
ㆍ손세척제와 휴지등이 충분히 비치되어 있는가
ㆍ어린이집 내 마스크, 체온계 등 감염예방 필수물품을 충분히 비치하고 있는가
기타 특이사항