아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서부수도사업소
수신자	급수운영과장
(경유)
제 목	시설물 보완요청(기전설비 합동점검 지적사항)

1. 시설관리과-26605(2022.11.7.)과 관련입니다.

2. 상수도사업본부 주관 하반기 "기전설비 합동 점검" 중에 안전보강 필요 장소가    발견되어, 조치를 요청하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 보수대상(3개소)

시설명	위치	지적내용
자하문배수지	**************** ************	1. 퇴수밸브 인디케이터 고장 2. 밸브실 사다리 미고정
홍은3배수지	***************** **************	1. 밸브실 사다리 연장 필요
홍은3올림터	*************** ************	1. 펌프실 장비반입구 계단 미설치

나. 현장상황

- 첨부파일 2번 내용 확인

다. 조치 희망기한

- 2022.12.16.(금)

붙 임 : 1. 서부수도 기전설비 합동점검 결과 알림 1부.

2. 기전설비 합동점검 조치결과 1부.

3. 고정식 사다리 안전기준 1부.  끝.

	시 설 관 리 과 장
주무관	권세욱		기전팀장	代권세욱		시설관리과장	11/15
권승계
협조자
시행	시설관리과-33824	(	2022.11.15	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41, 서부수도사업소 3층 시설관리과	/	http://water.seoul.go.kr
전화	02-3146-3721	/전송	02-3146-3739	/	ksw8789@seoul.go.kr	/	부분공개(7)