아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강남수도사업소
수신	서울특별시강남소방서장(재난관리과장)
(경유)
제목	버스정류장 인근 소방용수 이설 가능여부 회신

1. 강남소방서 재난관리과-28192(2022. 11. 24.)호와 관련입니다.

2. ************************ 인근 지상식소화전 이설가능 여부에 대하여 다음과 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 소방시설 이설 가능여부

연번	위치	형식	요청내용	회신내용
1	**************	지하식	이설가능여부	차도상 공공상수도관이 있어 이설가능하나 겨울철에는 굴착제한(강남구청 도로과)이 있어 내년도 3월부터 이설가능

끝.

	강남수도사업소장
주무관	이상욱		급수관리팀장	代장형준		급수운영과장	전결 11/29
代이승우
협조자
시행	급수운영과-34324	(	2022.11.29	)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199, 강남수도사업소 급수운영과	/	https://arisu.seoul.go.kr/
전화	02-3146-4852	/전송	02-3146-4889	/	eelws79@seoul.go.kr	/	부분공개(6)