문서번호	녹색에너지과-39532
결재일자	2022. 12. 14.
공개여부	부분공개(5,7)
방침번호

		시 민
주무관	에너지관리팀장	녹색에너지과장
박진	박준석	12/14
		임미경

서울지역 도시가스 공급규정 변경 관련 전문가 자문회의 결과보고

「서울지역 도시가스 공급규정」변경 관련 전문가 자문회의 결과보고

2022.  12.

기 후 환 경 본 부

(녹색에너지과)

-「서울지역 도시가스 공급규정」변경 관련 - 전문가 자문회의 결과보고

「서울지역 도시가스 공급규정」변경 관련 개정(안)에 대하여

도시가스 전문가의 자문을 실시한 결과와 향후계획을 보고드림

□ 자문회의 개요

ㅇ 일    시 : ’22. 12. 8.(목) 15:00~16:30

ㅇ 장    소 : 서울시청 서소문청사 1동 5층 회의실

ㅇ 참 석 자

- ********************

- ***********************

- 서울시 녹색에너지과 에너지관리팀장, 담당자

ㅇ 안    건 :「서울지역 도시가스 공급규정」변경 타당성 여부 검토

□ 개정(안) 주요내용

************

현 행	개 정 (안)
*************** *********	************** ********* ********* *********** **** ******* ********

ㅇ 시공자의 공사 착공 전 가스社와의 사전협의 일정 명시

*************************************************************

****************************************

현 행	개 정 (안)
제12조(공사시행) ② 시공자는 제1항에 따른 공사를 착공하기 전에 기존 관로로부터의 분기점 및 분기일시, 차단밸브 및 연결공사주체 등 착공 전 필요한 사항을 회사와 사전에 협의하여 회사 직원 입회 하에 분기 공사를 시행하여야 하며, 회사는 입회 요청이 있는 경우 우선적으로 이에 응하여야 한다.	********** **************************************************************************************************************************************************************************************************** ******************************* ******************************* ***********************

**********************************

********************************************************************

************************************************************************************

현 행	개 정 (안)
제14조(가스계량기) ⑥ 일반계량기 이외 원격검침계량기 등 특수계량기에 대하여 회사는 일반계량기 관리기준에 따라 처리하고, 고장 및 유효기간 만료 등의 사유로 계량기 교체 시 가스사용자가 원격검침계량기 등 특수계량기를 계속 사용하고자 할 경우 일반계량기에 비해 추가로 발생되는 비용은 가스사용자가 부담한다.	*********** **************************************************************************************************************************************************************************************** ***********************************************************************************************************************

【 별표 3 】

3. 교체비용 3 (신설)

(단위 : 원, VAT 별도)

********		*****	***	***
*********		***	***	***
**********		***	***	***
***********	**	***	***	***
	****	***	***	*****
***********	**	***	***	***
	****	***	***	***
****************	**	***	***	***
	****	***	***	***

4. 교체비용 4 (신설)

(단위 : 원, VAT 별도)

********		*****	***	***
*********		***	***	***
**********		***	***	***
***********	**	*****	*****	*****
	****	*****	*****	*****
***********	**	***	***	***
	****	***	***	***
****************	**	***	***	***
	****	***	***	***

*******************************************************

**********************

**************************************************

ㅇ 인입배관 공사비 부담 주체 명확히 규정

***********************************************************

현 행	개 정 (안)
제15조(공사비) ③ 제12조 제1항에 따라 시행한 공사 중 인입배관 및 가스차단장치의 공사비, 도시가스사업법 시행규칙 별표6 제3호 가목 1)가) 및 나)에서 규정하는 전체 세대수를 초과하는 압력조정기의 설치·유지·관리 및 교체에 수반되는 비용은 회사가 부담한다. ⑤ 가스사용자에 의하거나 굴착공사로 인하여 파손, 멸실, 변경을 요하는 공급시설의 복구 및 변경 공사비는 원인행위자가 부담한다.	********* ************************************************************************************************************************************************** **********************************************************************************************

ㅇ 자연재해로 인한 검침 불가 시 ‘인정사용량’ 기준 산정

- 가스사용자의 부재의 경우뿐만 아니라 *******************       경우에도 ‘인정사용량’ 기준 산정을 명시함으로써 실제로 발생할 수도       있는 자연재해로 인한 검침불가 상황에 대비

현 행	개 정 (안)
제18조(사용열량의 산정) ③ 회사는 가스사용자의 부재 등으로 검침을 할 수 없을 때에는 전년 동월 사용량 또는 전월 사용량을, 가스계량기의 고장 등 그 밖의 사유로 사용량을 명확히 계측할 수 없을 때에는 전년 동월 사용량으로 산정하는 것을 원칙으로 하며, 부득이한 경우에는 전년 동월을 포함한 전후 1개월(3개월)간의 월 평균 사용량 및 전월 사용량 또는 월 사용 예정량을 기준으로 산정하여야 한다.	************** ***************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

ㅇ ******************************

- ************************************************************************************************************************

현 행	개 정 (안)
제25조(보증금) ① 회사는 다음 각 호의 1에 해당하는 가스사용자에게 공급 개시, 재공급 또는 계속공급의 조건으로 월 예상금액의 2월분에 해당하는 금액을 초과하지 않는 범위 내에서 보증금을 예치시킬 수 있으며, …	********* ***************************************************************************************************************

□ 자문 의견

*******************************

**********************************************************************************************************************************************************

***************************************************************************************************************************************************************************

******************************

****************************************************************************************************************************************************************

**********************************************************************************

***************************************************************************************

*******************************************

**************************************************************************************************************************************************************************

*************************************************************************************************************

**********************************

************************************************************************************

****************************************************************************

*******************************************************************************************************************************

□ 향후 계획

**********************************

****************************************

********************************

**********************************

끝.